附件

县城排水设施建设2020年中央预算内投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 开工时间（年，月） | 拟建成年份 | 剔除征地拆迁费用及无关投资后总投资 | 累计完成 投资 | 项目（法人）单位及责任人 | 日常监管直接责任单位及责任人 | 安排 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计12个项目 |  |  |  |  | 113534 | 13137 |  |  | 13903 |
| 一、株洲市攸县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 1 | 攸县县城高、低排渠改造项目 | 实施坤龙酒店至吉星路750米高排渠降低底板标高，重新按4*3米截面浇筑低排箱涵，内环路650米低排渠截面拓宽，重新按3*2.5米的截面浇筑低排箱涵，王家岭下500米高排渠拓宽，攸州大道北上云桥中学路段市政管网建设工程（DN1000，长度800米）枫林大道污水管网新建（DN600，长度400米）。 | 2020.10 | 2021 | 3775 |  | 攸县市政园林服务中心 刘忠良 | 攸县城市管理和综合执法局 谭伟荣 | 1150 |
| 二、湘潭市湘潭县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1035 |
| 2 | 海棠路（湘莲大道-梧桐路段）道路东侧箱涵工程项目 | 建设海棠路（湘莲大道-梧桐路段）道路东侧箱涵工程共800米。规格为：宽4米，深2.5米。 | 2020.5 | 2021 | 2300 | 300 | 湖南湘潭天易经济开发区管理委员会莫明 | 湘潭县发改局赵龙江 | 1035 |
| 三、衡阳市衡山县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1127 |
| 3 | 衡山县武广高铁衡山西站至衡山黄花坪公路易涝点排水防涝设施建设项目 | 新建武广高铁衡山西站至衡山黄花坪公路排水管网4.453千米，管径为DN600~DN2000；配套新建检查井46座以及雨水篦296个等。 | 2020.7 | 2021 | 1879 |  | 衡山县城市和农村建设投资有限公司刘建 | 衡山县发展和改革局李平 | 1127 |
| 四、邵阳市城步县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 649 |
| 4 | 城步苗族自治县排水防涝设施维护管理项目 | 包括县城建成区范围内排水管渠、检查井维护修复以及城北排水支渠改造设计。排水管渠疏浚3911米，排水管渠整体修复855米、局部修复131处，排水管渠改造1200米。 | 2020.8 | 2021 | 1082 |  | 城步苗族自治县住房和城乡建设局彭树柳 | 城步苗族自治县发改局 段学理 | 649 |
| 五、岳阳市岳阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 5 | 岳阳县小毛家湖排水防涝设施建设工程项目 | 新建新墙河路钢筋砼雨水管道共计7000米；并配合小区及周边道路建设，完成下凹式绿地、透水铺装、植草沟等海绵措施；新建小毛家湖排渍泵站1处，总装机220千瓦。 | 2020.9 | 2021 | 3860 |  | 岳阳县住房和城乡建设局 姚正大 | 岳阳县发改局张忠新 | 1150 |
| 六、常德市澧县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 6 | 澧县城区防洪排涝建设项目 | 主要为城区泵站改造：改造泵站5处，主要改造白米、十回港、老关庙、东洲、老福田寺泵站，总装机21台6527千瓦，以及渠道清淤：清淤疏浚老澹水河1.9千米。 | 2020.10 | 2021 | 7858 |  | 澧县水利局伍星 | 澧县住建局何宗华 | 1150 |
| 七、张家界市慈利县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1546 |
| 7 | 慈利县老城区排水防涝综合建设项目 | 新改建雨水管网总长度134.5千米，其中整修已建雨水管渠60.8千米（含现状合流管），新建雨水管道73.71千米；对县城11条撇洪渠及红旗渠进行整治，总整治长度为13.18千米；新建撇洪渠4条，总长度4.07千米。完成县城老城区排水防涝数字化信息化管控平台建设，完善城市排险设施。 | 2020.9 | 2022 | 38000 |  | 慈利县经济发展投资有限公司董军 | 慈利县发改局莫焕锦 | 1546 |
| 八、益阳市安化县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 8 | 安化县城辰溪水系排水防涝设施建设工程 | 河道清淤9900立方米，挡土堤（河堤、防护栏）1500米，箱涵60米，雨水管网1959米，监测系统5个，移动泵车1台。 | 2020.8 | 2020 | 4691 |  | 安化县多凌投资开发有限公司 张红强 | 安化县住房和城乡建设局张革清 | 1150 |
| 九、郴州市桂阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 9 | 桂阳三中至污水处理厂段防洪河道整治项目 | 主要实施防洪排涝河道整治3.75公里。 | 2020.5 | 2020 | 13000 | 300 | 桂阳县住建局雷麟 | 桂阳县发改局江俊安 | 1150 |
| 十、怀化市辰溪县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1546 |
| 10 | 辰溪县柳树湾段防洪治理及双溪撇洪工程 | 新建扶壁式挡墙防洪堤2040米、隧洞1312米、4*400KW柘坪涵闸、观澜桥电排站一座、排水排污管网2600米等。 | 2017.6 | 2020 | 32100 | 12537 | 辰溪县经济建设投资有限公司曾祥泰 | 辰溪县住房和城乡建设局方小华 | 1546 |
| 十一、娄底市双峰县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 11 | 双峰县蔡和森广场及城中河周边排水防涝建设工程 | 共铺设排水管12018米，新建检查井335座、雨水口274个以及沟槽土石方工程，新建行泄通道1.5千米，新建监测点1处及城市数字化综合平台建设。 | 2020.5 | 2021.12 | 1852 |  | 双峰县国有土地上房屋征收中心房亚军 | 双峰县住房和城乡建设局（县人防办）朱锡林 | 1100 |
| 十二、湘西州龙山县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| 12 | 龙山县老城区（老城社区、回龙社区）排水防涝设施建设项目 | 建设排水（雨水）管网31.36千米,城市数字化综合信息平台建设2处以及设备购置等。 | 2020.9 | 2021 | 3136 |  | 龙山县城市建设投资开发集团公司鲁成艳 | 龙山县发展和改革局向明亮 | 1150 |