附件

排水设施建设2021年第二批中央预算内投资计划安排表

单位：万元

| 序号 | 市州 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 开工 时间 | 拟建成 时间 | 总投资（剔除征地拆迁费用及无关投资） | 项目（法人）单位及责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 安排 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计14个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18498 |
| 1 | 长沙市 | 望城区 | 望城区普瑞路新增雨水管道工程 | 项目起点三环线，终点金星大道，新增雨水管道长度约4.6千米，包括新建雨水管道及其附属配套工程。 | 2021.3 | 2021.12 | 3400 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 李曌 | 长沙市望城区发展和改革局 郭家慧 | 1530 |
| 2 | 株洲市 | 株洲 经开区 | 株洲市职教城片区智慧城市化排水防涝设施建设项目 | 敷设银山路、泉塘路、潭海路、盘龙南路等道路的雨水管网、城市道路积水监测预警系统，共敷设雨水管4566米，排水边沟1942米，排水箱涵75.93米，土明渠721米，浆砌片石明渠62米。建设12套城市道路积水监测预警系统。 | 2021.3 | 2022.12 | 3044 | 株洲市国投国盛实业发展有限公司 彭素蛟 | 株洲云龙示范区发展和改革局 张家伦 | 1369.8 |
| 3 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市邓家溪片区内涝治理工程 | 新建雨水管15060米及配套检查井及雨水口，雨水排涝泵站1座，雨水管渠清淤修缮7206米等。 | 2021.8 | 2022.12 | 6976 | 常宁市政公用事业服务中心 陈陶明 | 常宁市发展和改革局 朱俊洪 | 2017 |
| 4 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湖南理工职业技术学院雨污管网提质改造项目 | 新建校园污水管网2350米，拉通雨水收集排水管850米，升级改造雨水、污水留泥井及雨水篦子230个等，实现雨污分流，有效防止内涝。 | 2021.8 | 2021.12 | 800 | 湖南理工职业技术学院 文其知 | 湘潭市城住房和城乡建设局 唐小春 | 360 |
| 5 |  | 湘潭 经开区 | 湘潭市赤马路雨污分流改造项目 | 对现状赤马路雨污合流的排水体系进行雨污分流改造：新增DN1000DN1200雨水管，共计1284米，将雨水排至北二环路雨水管；新增DN600DN800污水管，共计1337米，将污水排至北二环路污水管。 | 2021.6 | 2021.12 | 2384 | 湘潭经济技术开发区建设局 刘四海 | 湘潭经济技术开发区管理委员会 黄韧 | 1072.8 |
| 6 | 邵阳市 | 北塔区 | 北塔区资州片区防洪排涝工程 | 主要埋设雨水管道长约1260米，埋设片区内污水管道1270米，接入管道690余米，及配套检查井152座，雨水口92座等。 | 2021.8 | 2022.12 | 2390 | 北塔区住房和城乡建设局 唐少辉 | 北塔区发展和改革局 郑小兰 | 1075.5 |
| 7 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳市云溪区2020年城市排水防涝设施建设项目 | 整治改造排水管网18千米，沟渠8千米，箱涵0.5千米；河道护岸1.9千米，泵站改造两处；新建雨水调蓄设施面积20000平方米，布设数字化综合信息管理平台。 | 2021.8 | 2022.12 | 3200 | 云溪区住建局 葛亦伟 | 云溪区发改局 卢建新 | 1440 |
| 8 | 常德市 | 津市市 | 津市落雁湖调蓄水体改造及配套管网工程 | 对落雁湖清淤4.5万立方米，新建暗沟1380米，PP蓄水模块一体化回用系统1套，改扩建雨水管网5640米，完善雨水检查井等管道附属设施。 | 2021.8 | 2022.6 | 3533 | 津市市住房和城乡建设局 邵峰 | 津市市发展和改革局 周振清 | 2120 |
| 9 | 张家界市 | 永定区 | 张家界市永定区沙堤大道（二号桥路段）防洪排涝项目 | 疏通排水管约1500米，埋设管道分流山洪，从源头治理山洪，修复被冲毁路基及人行道 | 2021.7 | 2021.12 | 1500 | 张家界市市政设施维护服务中心 刘志军 | 张家界市发改委 宋登双 | 900 |
| 10 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区农科所片区排水体系建设项目 | 改造地块内大丰渠、永丰渠，修设盖板涵1110米；双孔箱涵25米；检查井29座，预留支管84米及土石方工程等。 | 2020.10 | 2021.12 | 2849 | 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司 刘珂 | 益阳市城市管理和综合执法局 刘建国 | 1282 |
| 11 | 郴州市 | 资兴市 | 资兴市东江街道罗围片城市排洪工程 | 新建排洪管涵1409米（其中沟埋管969米，顶管440米）、新建连接井及配套检查井6座，新建顶管工作井4座。 | 2020.12 | 2021.12 | 1629 | 资兴市水利局 张建国 | 资兴市发改局 赖志明 | 733 |
| 12 | 永州市 | 经济技术开发区 | 永州经开区长丰片区内涝治理工程 | 新建D2000雨水管1000米，检查井20座、雨水口33座、D800污水管2000米，污水检查井40座。 | 2021.5 | 2021.12 | 1583 | 永州市开发建设投资有限公司 陈许平 | 永州经济技术开发区经济发展局 蒋满华 | 712.3 |
| 13 | 怀化市 | 洪江市 | 洪江市城区排水管网清淤修复及附属设施改造工程 | 对城区20公里排水管网清淤4万立方米、非开挖管网局部修复52处、整体修复2千米。对城区370个破损堵塞雨水口疏通更换；增设雨水口62个；对城区400个破损严重排水检查井修复。建设排水防涝数字化平台。对排水泵站提质改造。 | 2021.8 | 2022.8 | 4267 | 洪江市城市管理综合执法局 易陆原 | 洪江市人民政府 邓亦兵 | 1920 |
| 14 | 娄底市 | 娄星区 | 娄底市中心城区乐坪街以北城市防洪排涝设施建设项目 | 铺设D500-d1000I级排水管3700米，新建雨水检查井165座、污水检查井184座、雨水口196个以及沟槽土石方工程；行泄通道3650米；增设管道机器人1台、吸污车1台、排涝工程抢险车1台；新建污水泵站1个、调蓄池1个、增设移动式排水装备2台；新建中心站机房1座等。 | 2021.7 | 2022.12 | 4368 | 娄底市市政维护管理处 周汉明 | 娄底市住建局（人防办） 王明盛 | 1965.6 |