附件

国网湖南省电力有限公司2021年10千伏及以下农村电网补强项目明细表

| 序号 | 项 目 名 称 | 拟批复建设规模 |  |  | 项目编码 | 自然资源部门意见 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10千伏线路 （千米） | 配变 （台） | 低压线路 （千米） |  |  |  |
| 合计 | 共涉及83个县（市、区），83个项目。 | 新建或改造10千伏线路912.154千米，其中架空线路798.542千米、电缆线路113.612千米；新建或改造配变1580台；新建或改造低压线路1161.644千米（不含进、接户线），新建或改造柱上开关3台。 |  |  | / | / | 77361 （全部由企业自筹） |
| 一 | 长沙市合计： | 56.262 | 61 | 48.627 |  |  | 7761 |
| 1 | 长沙县2021年特别农网项目 | 18.254 | 30 | 21.600 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 3097 |
| 2 | 浏阳市2021年特别农网项目 | 27.537 | 10.084 | 0.335 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 2494 |
| 3 | 宁乡市2021年特别农网项目 | 10.471 | 22 | 26.692 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 2170 |
| 二 | 株洲市合计： | 49.526 | 76 | 48.826 |  |  | 4507 |
| 4 | 醴陵市2021年特别农网项目 | 8.343 | 20 | 8.893 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1443 |
| 5 | 攸县2021年特别农网项目 | 22.500 | 30 | 22.304 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1417 |
| 6 | 茶陵县2021年特别农网项目 | 4.603 | 15 | 12.176 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 900 |
| 7 | 炎陵县2021年特别农网项目 | 14.080 | 11 | 5.453 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 747 |
| 三 | 湘潭市合计： | 55.933 | 114 | 71.646 |  |  | 3857 |
| 8 | 湘乡市2021年特别农网项目 | 24.142 | 69 | 36.332 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1636 |
| 9 | 湘潭县2021年特别农网项目 | 26.238 | 36 | 32.675 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1793 |
| 10 | 韶山市2021年特别农网项目 | 5.553 | 9 | 2.639 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 428 |
| 四 | 岳阳市合计： | 50.787 | 59 | 44.343 |  |  | 4712 |
| 11 | 临湘市2021年特别农网项目 | 1.812 | 9 | 6.720 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 273 |
| 12 | 华容县2021年特别农网项目 | 0.305 | 6 | 1.990 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 222 |
| 13 | 汨罗市2021年特别农网项目 | 2.845 | 12 | 9.501 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 462 |
| 14 | 湘阴县2021年特别农网项目 | 0.600 | 3 | / | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 746 |
| 15 | 岳阳县2021年特别农网项目 | 6.126 | 9 | 13.687 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 844 |
| 16 | 平江县2021年特别农网项目 | 39.099 | 20 | 12.445 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 2165 |
| 五 | 衡阳市合计： | 167.244 | 278 | 254.353 |  |  | 11900 |
| 17 | 祁东县2021年特别农网项目 | 11.618 | 8 | 21.060 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 782 |
| 18 | 耒阳市2021年特别农网项目 | 75.775 | 124 | 62.829 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 3747 |
| 19 | 衡东县2021年特别农网项目 | 21.173 | 40 | 38.669 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 2371 |
| 20 | 衡阳县2021年特别农网项目 | 18.510 | 41 | 47.162 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1452 |
| 21 | 常宁市2021年特别农网项目 | 2.649 | 11 | 25.509 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 651 |
| 22 | 衡山县2021年特别农网项目 | 3.124 | 9 | 27.595 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 834 |
| 23 | 衡南县2021年特别农网项目 | 34.395 | 45 | 31.529 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 2063 |
| 六 | 郴州市合计： | 76.585 | 130 | 131.643 |  |  | 6469 |
| 24 | 资兴市2021年特别农网项目 | 4.058 | 37 | 77.199 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1634 |
| 25 | 桂阳县2021年特别农网项目 | 28.410 | 56 | 34.787 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 2066 |
| 26 | 嘉禾县2021年特别农网项目 | 19.051 | 16 | 7.712 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1152 |
| 27 | 安仁县2021年特别农网项目 | 13.650 | 14 | 9.396 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1039 |
| 28 | 桂东县2021年特别农网项目 | 11.416 | 7 | 2.549 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 578 |
| 七 | 永州市合计： | 65.380 | 100 | 38.255 |  |  | 6007 |
| 29 | 祁阳县2021年特别农网项目 | 18.450 | 24 | 6.694 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1004 |
| 30 | 东安县2021年特别农网项目 | 5.643 | 16 | 4.910 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 417 |
| 31 | 双牌县2021年特别农网项目 | 1.868 | 11 | 2.705 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 375 |
| 32 | 道县2021年特别农网项目 | 3.140 | 5 | 0.630 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 356 |
| 33 | 江华县2021年特别农网项目 | 8.826 | 9 | 5.618 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1823 |
| 34 | 江永县2021年特别农网项目 | 5.436 | 8 | 7.925 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 407 |
| 35 | 宁远县2021年特别农网项目 | 5.645 | 10 | 3.535 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 455 |
| 36 | 新田县2021年特别农网项目 | 1.627 | 9 | 4.628 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 332 |
| 37 | 蓝山县2021年特别农网项目 | 14.745 | 8 | 1.610 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 838 |
| 八 | 娄底市合计： | 47.744 | 120 | 38.045 |  |  | 3695 |
| 38 | 新化县2021年特别农网项目 | 23.821 | 50 | 19.171 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1564 |
| 39 | 冷水江市2021年特别农网项目 | 4.351 | 17 | 3.275 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 351 |
| 40 | 涟源市2021年特别农网项目 | 6.848 | 24 | 10.446 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 921 |
| 41 | 双峰县2021年特别农网项目 | 12.724 | 29 | 5.153 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 859 |
| 九 | 邵阳市合计： | 54.258 | 83 | 61.064 |  |  | 3435 |
| 42 | 邵东市2021年特别农网项目 | 7.682 | 23 | 28.971 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 800 |
| 43 | 隆回县2021年特别农网项目 | 6.641 | 5 | 1.489 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 278 |
| 44 | 邵阳县2021年特别农网项目 | 新建或改造柱上开关3台 |  |  | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 17 |
| 45 | 城步县2021年特别农网项目 | 1.448 | 7 | 9.665 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 268 |
| 46 | 新宁县2021年特别农网项目 | 13.092 | 5 | 2.005 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 458 |
| 47 | 武冈市2021年特别农网项目 | 6.608 | 24 | 7.211 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 624 |
| 48 | 绥宁县2021年特别农网项目 | 1.300 | 3 | 1.178 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 100 |
| 49 | 洞口县2021年特别农网项目 | 8.102 | 5 | 1.433 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 301 |
| 50 | 新邵县2021年特别农网项目 | 9.385 | 11 | 9.112 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 589 |
| 十 | 常德市合计： | 115.441 | 257 | 216.784 |  |  | 10316 |
| 51 | 桃源县2021年特别农网项目 | 24.014 | 59 | 61.620 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 2220 |
| 52 | 澧县2021年特别农网项目 | 31.759 | 63 | 38.472 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1930 |
| 53 | 石门县2021年特别农网项目 | 18.995 | 39 | 33.623 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1662 |
| 54 | 汉寿县2021年特别农网项目 | 11.193 | 17 | 10.573 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 859 |
| 55 | 安乡县2021年特别农网项目 | 10.095 | 27 | 20.746 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1328 |
| 56 | 临澧县2021年特别农网项目 | 9.759 | 33 | 33.552 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1175 |
| 57 | 津市市2021年特别农网项目 | 8.109 | 12 | 11.500 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 885 |
| 58 | 西湖区2021年特别农网项目 | 1.517 | 7 | 6.698 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 257 |
| 十一 | 益阳市合计： | 58.074 | 59 | 38.007 |  |  | 3532 |
| 59 | 南县2021年特别农网项目 | 3.793 | 17 | 9.508 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 512 |
| 60 | 沅江市2021年特别农网项目 | 9.391 | 11 | 5.095 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 573 |
| 61 | 桃江县2021年特别农网项目 | 13.557 | 12 | 4.432 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 971 |
| 62 | 大通湖区2021年特别农网项目 | 9.455 | 4 | 6.612 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 484 |
| 63 | 安化县2021年特别农网项目 | 21.878 | 15 | 12.360 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 992 |
| 十二 | 张家界市合计： | 6.842 | 40 | 23.574 |  |  | 1162 |
| 64 | 桑植县2021年特别农网项目 | 3.594 | 23 | 10.761 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 672 |
| 65 | 慈利县2021年特别农网项目 | 3.248 | 17 | 12.813 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 490 |
| 十三 | 怀化市合计： | 44.827 | 102 | 17.871 |  |  | 4174 |
| 66 | 辰溪县2021年特别农网项目 | 1.248 | 2 | 0.222 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 105 |
| 67 | 洪江区2021年特别农网项目 | / | 1 | 0.393 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 16 |
| 68 | 洪江市2021年特别农网项目 | 7.437 | 2 | 0.204 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 388 |
| 69 | 沅陵县2021年特别农网项目 | 3.452 | 9 | 2.085 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 479 |
| 70 | 会同县2021年特别农网项目 | 3.069 | 7 | 3.610 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 276 |
| 71 | 靖州县2021年特别农网项目 | 3.247 | 11 | 2.450 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 553 |
| 72 | 溆浦县2021年特别农网项目 | 5.152 | 19 | 3.332 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 447 |
| 73 | 通道县2021年特别农网项目 | 1.255 | 2 | 0.186 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 256 |
| 74 | 麻阳县2021年特别农网项目 | 11.649 | 23 | 0.902 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 631 |
| 75 | 新晃县2021年特别农网项目 | 1.112 | 2 | 0.113 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 140 |
| 76 | 芷江县2021年特别农网项目 | 4.559 | 14 | 1.923 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 377 |
| 77 | 中方县2021年特别农网项目 | 2.647 | 10 | 2.451 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 506 |
| 十四 | 湘西州合计： | 63.251 | 101 | 128.606 |  |  | 5834 |
| 78 | 保靖县2021年特别农网项目 | 4.336 | 18 | 31.897 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 862 |
| 79 | 泸溪县2021年特别农网项目 | 4.875 | 4 | 0.701 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 236 |
| 80 | 龙山县2021年特别农网项目 | 22.369 | 23 | 35.635 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1395 |
| 81 | 永顺县2021年特别农网项目 | 16.701 | 23 | 34.374 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1270 |
| 82 | 凤凰县2021年特别农网项目 | 6.375 | 17 | 13.813 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 1245 |
| 83 | 古丈县2021年特别农网项目 | 8.595 | 16 | 12.186 | 2202-430000-04-01-920568 | 不新增用地，无需办理 | 826 |