附件

排水设施建设2021年第一批中央预算内投资计划安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 开工 时间 | 拟建成 时间 | 总投资（剔除征地拆迁费用及无关投资） | 累计 完成 投资 | 项目（法人） 单位及责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 安排 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议安排13个项目 |  |  |  |  |  |  | 14445 |
| 一、株洲市茶陵县 |  |  |  |  |  |  | 1138 |
| 1 | 茶陵县2020年城市防洪排涝设施建设项目 | 新建排水防涝水系统疏通1处，新建犀城大道雨污水分流主管道3.5公里，改造周边小区雨污收纳管道进入主管网。 | 2021.2 | 2022.12 | 4955 | 150 | 茶陵县住房和城乡建设局 谭小强 | 茶陵县发展改革局 沈运智 | 1138 |
| 二、湘潭市湘潭县 |  |  |  |  |  |  | 1401 |
| 2 | 湘潭县云龙东路雨水高排渠工程建设项目 | 建设紫荆湖桥至芙蓉大道的高排管涵以及下穿芙蓉大道的箱涵。其中高排管涵两根长2100米，管径为D2800；箱涵长度为1050米。 | 2021.2 | 2021.12 | 5000 | 1000 | 湘潭天易发展集团有限责任公司 肖旭阳 | 湖南湘潭天易经济开发区建设管理局 杨应龙 | 1401 |
| 三、衡阳市衡阳县 |  |  |  |  |  |  | 1313 |
| 3 | 衡阳县城西老城区排水防涝设施工程项目 | 新建雨水管网约4.9千米，管径d800-d2400；新建西南排渍站、中洲花园排渍站、船山广场排渍站,共三座排渍站；管道清淤疏浚约1.8千米。 | 2021.4 | 2023.4 | 6634 |  | 衡阳县城市管理和综合执法局 罗仕友 | 衡阳县发展和改革局 欧志华 | 1313 |
| 四、岳阳市岳阳县 |  |  |  |  |  |  | 1051 |
| 4 | 岳阳县荣湾湖排水防涝能力改造工程 | 扩展县城及周边河湖水系、林地、草地、湿地、滨水空间等自然滞蓄空间，配套完善50年一遇的洪涝排渍能力改造，对荣湾湖片区城北堤岸进行改造：包括堤面硬化、边坡防护、排渍泵站维修等。 | 2021.4 | 2022.12 | 4230 |  | 岳阳县住房和城乡建设局 姚正大 | 岳阳县发展和改革局 龙新献 | 1051 |
| 五、邵阳市隆回县 |  |  |  |  |  |  | 1138 |
| 5 | 隆回县城南区排水防涝工程 | 城南区三八水库至紫阳路修建排水箱涵，长1075米；沿紫阳路至资江原有河道修建排水渠，长310米。新增应急抢险移动泵车1辆，吸污车1辆。 | 2020.9 | 2021.12 | 5091 | 2000 | 邵阳魏源投资开发有限公司 焦志军 | 隆回县发展和改革局 刘维湘 | 1138 |
| 六、常德市桃源县 |  |  |  |  |  |  | 1051 |
| 6 | 桃源县城市排涝东街等泵站新建改扩建工程 | 对东街、新桥等泵站实施新建改扩建，计划建设泵房及管理用房1000平方米，安装机组5台，总功率约1670千瓦。 | 2021.4 | 2022.3 | 5000 | 20 | 桃源县住房和城乡建设局 伍立斌 | 桃源县发展和改革局 唐述林 | 1051 |
| 七、益阳市南县 |  |  |  |  |  |  | 1138 |
| 7 | 南县县城2021年城区道路排水设施改造建设项目 | 实施县城绿园路、书香路、大洲路排水设施建设。新建雨水管网16.5公里，并完善配套设施建设。 | 2021.6 | 2022.12 | 5500 |  | 南县百顺建设开发有限公司 彭献 | 南县住房和城乡建设局 张国明 | 1138 |
| 八、郴州市汝城县 |  |  |  |  |  |  | 1138 |
| 8 | 城区排水防涝劳动路管网改造项目 | 增设DN600污水干管1705米，增设DN800污水管500米，增设DN1500雨水管1600米；配套检查井150个，雨水口145个及其相关附属和配套设施建设。 | 2021.4 | 2022.12 | 1320 |  | 汝城县城市管理和综合执法局 范华周 | 汝城县发展改革局 曹波涌 | 596 |
| 9 | 城区排水防涝郴义路管网改造项目 | 增设DN600污水干管1300米，增设DN800污水管400米，增设DN1500雨水1500米；配套检查井130个，雨水口120个及其相关附属和配套设施建设。 | 2021.4 | 2022.12 | 1200 |  | 汝城县城市管理和综合执法局 范华周 | 汝城县发展改革局 曹波涌 | 542 |
| 九、永州市宁远县 |  |  |  |  |  |  | 1313 |
| 10 | 宁远县城排水防涝设施建设项目（一期） | 新建排水管3630米，改造旧城区排水管9600米等。 | 2021.4 | 2022.12 | 5742 |  | 宁远县城市管理和综合执法局 欧志斌 | 宁远县发展和改革局 蔡文辉 | 1313 |
| 十、怀化市芷江县 |  |  |  |  |  |  | 1313 |
| 11 | 芷江县城舞水河河西北片区排水防涝设施建设项目 | 建设雨水管道9条路共3036米，雨水管网管径为D800-1500毫米。建设雨水管道7条路共3700米，雨水管网管径为D1000-1200毫米。建设舞水河河西区雨水管道10条共4944米，雨水管网管径为D600-1600毫米。 | 2021.4 | 2022.5 | 4353 |  | 芷江城管局 何开胜 | 芷江县发改局 贺伟 | 1313 |
| 十一、娄底市双峰县 |  |  |  |  |  |  | 1313 |
| 12 | 双峰县经济开发区一期排水防涝建设工程 | 铺设DN800雨水管1500米、DN600雨水管1500米、建设雨水检查井32座、双篦雨水口38个以及沟槽土石方工程；经开区北片区排水防涝工程共铺设DN300-1200雨水管6034米，新建雨水检查井167座、雨水口202个等。 | 2020.12 | 2021.12 | 2337.7 | 200 | 双峰县科技工业园开发有限公司 王诤 | 双峰县发改局 李玉吾 | 1313 |
| 十二、湘西州永顺县 |  |  |  |  |  |  | 1138 |
| 13 | 永顺县排水防涝基础设施建设工程（连洞片区） | 新建d500HDPE雨水管2881.05米，新建d600钢筋混凝土雨水管1469.33米，新建d800钢筋混凝土雨水管1116.69米，新建排水支沟5734.38米；新建雨水调蓄设施2265立方米，河道(沟渠)整治5378.16米；购置雨量计、液位计、流量计等数字化信息管理设备。 | 2021.5 | 2022.12 | 3055 |  | 永顺县住房和城乡建设局 王经淼 | 永顺县发改局 向用平 | 1138 |