湖南省电力现货市场交易实施细则

（征求意见稿）

目 录

1. 总 述 1

2. 适用范围 1

3. 引用文件 1

4. 术语定义 2

5. 市场成员 4

6. 市场衔接机制 5

6.1 中长期交易与现货交易的衔接 5

6.2 深度调峰辅助服务市场交易与现货市场交易的衔接 5

6.3 调频辅助服务市场交易与现货市场交易的衔接 6

6.4 省间市场交易与省内现货市场交易的衔接 6

7. 省内日前现货市场交易组织 6

7.1 交易时间定义 7

7.2 交易方式 7

7.3 交易流程 7

7.4 日前电能量市场边界条件准备 8

7.5 事前信息发布 19

7.6 交易申报 20

7.7 省内日前现货市场出清 26

7.8 省内日前现货市场安全校核 46

7.9 省内日前现货市场定价 47

7.10 交易结果发布 47

8. 省内实时现货市场交易组织 49

8.1 交易时间定义 49

8.2 交易方式 49

8.3 交易流程 50

8.4 省内实时现货市场边界条件准备 51

8.5 省内实时现货市场出清 56

8.6 特殊机组在实时现货市场中的出清机制 57

8.7 省内实时现货市场安全校核 60

8.8 省内实时现货市场定价 60

8.9 交易结果发布 60

8.10 实时运行调整 61

9. 市场偏差处理机制 63

9.1 非计划停运 63

9.2 实时发电执行偏差 64

10. 特殊情况处理机制 64

10.1 市场干预 64

10.2 市场中止 66

11. 免责条款 68

1. 总 述

为保障电力系统的安全稳定运行和电力可靠供应，保障湖南电力现货市场安全有序运转，依法维护电力经营主体的合法权益，保证电力市场建设工作统一、开放、竞争、有序，根据《湖南省电力现货市场运营规则》，制定本细则。

1. 适用范围

本细则适用于湖南电力现货市场的运营、管理、组织与实施。

1. 引用文件

本细则引用文件包括《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及其配套文件、《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（〔2021〕1439号）、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》（发改办价格〔2022〕1047号）、《国家发展改革委 国家能源局印发关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2022〕129号）、《国家发展改革委 国家能源局关于印发<电力现货市场基本规则（试行）>的通知》(发改能源规〔2023〕1217号)、《电网调度管理条例》（国务院令第588号）、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）、《电网运行准则》（GB 31464-2022）、《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019）等。

1. 术语定义
2. 电能量市场：指交易标的物为电能量的市场。
3. 系统负荷：指湖南县级及以上调度机构调度管辖范围机组发电电力与同一时间点跨省跨区联络线电力（联络线输入为正、输出为负）之和。
4. 母线负荷：指湖南省内220千伏变电站的母线下网负荷，即节点负荷。
5. 负荷预测：指根据电网运行特性，综合自然条件、经济状况与社会事件等因素，对电力调度机构所辖电网未来特定时刻或时段的负荷需求进行预测的行为。
6. 安全约束机组组合（Security-Constrained Unit Commitment，SCUC）：指在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大化等为优化目标，计算编制分时段的机组开停机计划。
7. 安全约束经济调度（Security-Constrained Economic Dispatch，SCED）：指在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大化等为优化目标，计算编制分时段的机组发电出力计划。
8. 运行日（D）：指实际执行日前现货市场交易计划的自然日，每15分钟为一个交易出清时段，每个运行日含有96个交易出清时段。
9. 竞价日（D-1）：指运行日的前一日。
10. 日前市场：指竞价日（D-1）进行的决定运行日（D）机组组合状态和发电计划的电能量市场。
11. 实时市场：指运行日（D 日）进行的决定运行日（D 日）未来 5-15 分钟最终调度资源分配状态和计划的电能量市场。
12. 市场出清：指电力市场根据市场规则通过竞争确定交易量、价。
13. 安全校核：指对检修计划、发电计划、市场出清结果和电网运行方式等内容，从电力系统运行安全角度分析的过程。现货市场交易的安全校核与市场出清同步进行，市场出清结果必须严格满足国家和行业的政策、标准要求，同时满足电力系统安全稳定运行以及电力电量平衡约束条件。
14. 非现货机组：指暂未参与现货市场交易的发电机组。
15. 必开机组、必停机组：指因电网安全约束、政府环保等要求，部分发电机组在某些时段需要并网发电或配合停机的机组。这类机组在市场出清前进行标记，在该时段内明确设置为运行或停运状态的机组。
16. 市场力：指经营主体操纵市场价格，使之偏离市场充分竞争情况下所应达到的价格水平的能力。
17. 节点边际电价（Locational Marginal Price，LMP）：指现货电能量交易中，在满足发电侧和输电安全等约束条件下，为满足某一电气节点增加单位负荷时导致的系统总电能供给成本的增量。节点电价由系统电能价格与阻塞价格两部分构成。
18. 火电机组最小稳定技术出力：指火电机组最大深度调峰能力对应的发电出力。
19. 批发用户：指直接参与批发市场交易的电力用户。
20. 零售用户：指参与零售市场交易的电力用户。
21. 市场成员

市场成员包括经营主体、电网企业和和市场运营机构。

初期，参与现货交易的发电侧经营主体包括大型公用燃煤机组、110千伏及以上电压等级并网的风电及光伏电站；并网容量不小于5兆瓦/10兆瓦时的独立储能电站可自主选择是否参与现货交易；度夏度冬重点保供期，燃气机组不参与现货市场，按照政府主管部门分解的月度优先电量安排发电；非度夏（冬）重点保供期，燃气机组可自主选择是否参与现货交易。参与现货交易的用户侧经营主体包括电力用户及售电公司。

市场运营机构包括湖南电力交易中心有限公司（以下简称“电力交易机构”）、国网湖南省电力有限公司电力调度控制中心（以下简称“电力调度机构”）。

1. 市场衔接机制
	1. 省内中长期市场与省内现货市场的衔接

采用“中长期合约仅作为结算依据管理市场风险、现货交易采用全电量集中竞价”的交易模式。中长期交易结果不作为调度执行依据。

经营主体通过交易平台申报、竞价、调整和确认运行日（D）所有交易品种的中长期交易曲线和价格。现货市场申报前，电力交易机构汇总并发布各经营主体的中长期交易曲线与价格，作为中长期与现货交易的结算依据。

各类中长期合约电量曲线分解方法按照《湖南省电力现货市场与中长期市场衔接实施细则》执行。

* 1. 省内调峰辅助服务市场与省内现货市场的衔接

现货市场运行后，不再单独开展省内调峰辅助服务交易，省内调峰辅助服务交易由现货电能量市场替代。由发电侧经营主体自主申报最小可调出力及相应电能量报价，通过现货电能量市场引导经营主体主动调峰。

* 1. 调频辅助服务市场与省内现货市场交易的衔接

现阶段，调频辅助服务市场与现货市场分开独立运行。独立储能电站每月可选择参与调频辅助服务市场或现货市场，或均不参与，二者不能同时参与。

调频辅助服务市场在日前现货市场机组组合确定后开展，调频机组中标后，需按调频市场预出清结果预留上下调节容量，剩余发电空间依据机组报价按照现货市场出清规则确定日前发电计划曲线。

实时运行阶段，调频中标机组按照日内正式出清结果预留上下调节容量，剩余发电空间依据机组报价按照现货市场出清规则确定实时发电计划曲线。

* 1. 省间市场与省内现货市场的衔接

根据省间中长期交易、省间现货交易、华中省间辅助服务交易以及省间应急调度交易等形成的省间联络线计划曲线，作为省内市场的边界条件，原则上不跟随经营主体的实际发用电而变化。

省间现货市场的交易组织与实施，按照《省间电力现货交易规则（试行）》执行。华中省间辅助服务市场交易组织与实施，按照《华中省间电力调峰及备用辅助服务市场运营规则》执行，其中当省内市场化机组作为调峰辅助服务卖方时,其中标容量在省内现货市场出清中预留，其最大出力限额扣减华中省间调峰辅助服务市场交易的中标容量作为机组出力上限参与省内现货市场出清。

1. 省内日前现货市场交易组织
	1. 组织方式

初期，采取“火电机组和报量报价、用户侧报量不报价”的模式组织日前电能量市场交易。其中，大型公用燃煤机组、110千伏及以上电压等级并网的风电及光伏电站报量报价；并网容量不小于5兆瓦/10兆瓦时的独立储能电站可自主选择是否参与现货交易。度夏度冬重点保供期，燃气机组不参与现货市场，按照政府主管部门分解的月度优先电量安排发电；非度夏（冬）重点保供期，燃气机组可自主选择是否参与现货交易。

日前电能量市场采用发电侧全电量竞价、集中优化出清的方式，市场机组在日前电能量市场中申报运行日（D）的报价信息，售电公司和批发用户在日前电能量市场中申报运行日的用电需求曲线、不申报价格，电网代理购电用户无需申报。电力调度机构综合考虑系统负荷预测、母线负荷预测、省间交易计划、非现货机组出力曲线、机组检修计划、输变电设备检修计划、机组运行约束条件、电网安全运行约束条件等因素，以社会福利最大化为优化目标，采用安全约束机组组合（SCUC）、安全约束经济调度（SCED）算法进行集中优化计算，出清得到运行日（D）的机组组合、发电计划曲线以及分时节点电价。售电公司和批发用户申报的用电需求曲线作为自身参与日前电能量市场结算依据，不作为日前电能量市场出清的边界条件。

* 1. 交易时间定义

运行日（D）为执行日前电能量市场交易计划的自然日，每 15 分钟为一个交易出清时段，每个运行日含有 96 个交易出清时段。竞价日内由发电企业进行交易信息申报，通过日前电能量市场出清形成运行日96点的交易结果。

* 1. 交易流程

省内日前市场按照以下组织时序开展交易：

1. 竞价日（D-1）8:00前，各新能源场站申报运行日（D）96点发电预测曲线。
2. 竞价日（D-1）9:00前，市场运营机构向相关市场成员发布运行日（D）的边界条件信息。
3. 竞价日（D-1）9:30前经营主体完成省内日前现货市场、辅助服务市场申报。
4. 竞价日（D-1）10:00前，采用安全约束机组组合（SCUC）程序确定运行日（D）机组预启停计划安排。
5. 竞价日（D-1）10:15前，根据机组预启停计划安排，计算调频辅助服务市场的预出清结果，修改调频中标机组的出力上、下限。
6. 竞价日（D-1）11:30前，电力调度机构依据省内日前现货市场预出清结果，组织并完成日前省间现货交易申报。
7. 竞价日（D-1）12:30前，国调中心完成省间电力现货日前交易出清，下发跨区发输电日前调度计划。
8. 竞价日（D-1）13:30前，电力调度机构依据省间电力现货市场日前出清结果，组织并完成日前华中省间调峰及备用辅助服务交易申报。
9. 竞价日（D-1）14:30前，华中网调完成日前华中省间电力调峰及备用辅助服务市场出清，下发跨省发输电日前调度计划。
10. 竞价日（D-1）17:30前，电力调度机构根据省间交易结果和省间联络线正式计划，组织开展省内日前现货市场出清。
11. 竞价日（D-1）18:00前，市场运营机构向经营主体发布日前现货市场出清结果。
	1. 日前市场边界条件准备

省内日前市场组织的边界条件包括日前电网运行边界条件和日前机组运行边界条件两大类。

* + 1. 日前电网运行边界条件

日前电网运行边界条件包括负荷预测、省间交易形成的联络线计划、备用约束、发输变电设备投产、退役和检修计划，电网安全约束及非现货机组发电计划编制。

* + - 1. 负荷预测

日前负荷预测包括系统次日96点系统负荷预测和96点220千伏母线负荷预测。

* + - * 1. 系统负荷预测

系统负荷预测是指预测运行日（D）零时开始的每15分钟的系统负荷需求，每天共计96个点。电力调度机构负责开展运行日（D）全网的日系统负荷预测，预测时需综合考虑但不仅限于以下因素：历史相似日负荷、工作日类型、气象因素、用户用电需求变化、各地区供电企业负荷预测、节假日或社会重大事件影响、需求侧响应及有序用电等情况。

* + - * 1. 母线负荷预测

母线负荷预测是指预测运行日（D）零时开始的每15分钟的220千伏母线节点负荷需求，每天共计96个点。省内各地市调度机构负责根据综合气象因素、工作日类型、节假日影响、运行方式变化、非统调电厂出力预测、需求侧响应及有序用电等因素，预测运行日（D）调度管辖范围内的母线负荷。

* + - 1. 省间交易形成的联络线计划

省间交易包括省间中长期交易、省间现货交易、华中省间辅助服务交易以及省间应急调度交易等，政府间协议、国家跨省区分电计划以及省间交易形成的省间联络线计划曲线，作为省内日前现货市场组织的边界条件。

* + - 1. 备用约束

电力调度机构根据系统运行实际需要，制定电网正、负备用要求。日前现货市场出清结果需同时满足D、D+1、D+2日的各类备用要求。特殊时期，电力调度机构可根据系统安全运行和电力保供需要，调整备用约束限值。

* + - 1. 输变电设备检修计划

电力调度机构基于月度输变电设备检修计划，结合电网实际运行状态，批复确定运行日（D）的输变电设备检修计划。

* + - 1. 输变电设备投产与退役计划

电力调度机构基于月度输变电设备投产与退役计划，结合电网实际运行状态，批复确定运行日（D）的输变电设备投产与退役计划。

* + - 1. 电网安全约束

电力调度机构基于所掌握的运行日（D）基础边界条件，提出调管范围内的电网安全约束，作为日前现货市场优化出清的边界条件。

电网安全约束边界条件包括但不限于输变电设备极限功率、断面极限功率、发电机组（群）必开必停约束、发电机组（群）出力上下限约束等。

* + - * 1. 输变电设备极限功率和断面极限功率

正常情况下，按照《华中主网稳定规定》和《湖南电网稳定运行规定》执行。出现以下情况时，电力调度机构可调整输变电设备极限功率、断面极限功率：

（1）因上级调度指令要求或系统安全约束，需要将输变电设备、断面潮流控制在指定值以内；

（2）因保供电、防范极端自然灾害或提高供电可靠性，需要提高安全裕度将输变电设备、断面潮流控制在指定值以内；

（3）其他保障电网安全可靠供应需要将输变电设备、断面潮流控制在指定值以内。

* + - * 1. 发电机组（群）必开约束

出现以下情况时，电力调度机构可设置必开机组（群）：

（1）因系统安全约束必须并网运行的机组（群）；

（2）因电压支撑要求，需要增开或维持开机状态的机组；

（3）因保供电、防范极端自然灾害或提高供电可靠性，需要提高安全裕度而增开或维持开机状态的机组（群）；

（4）根据电网安全运行要求需要进行调试的机组（群），或电力调度机构批复同意进行试验的机组（群）；

（5）根据电网安全运行要求，需要在运行日（D）某些时段固定出力的机组（群）；

（6）其他保障电网安全可靠供应需要开机运行的机组（群）；

在设置必开机组（群）时，在没有可选择或替代的情况下，由电力调度机构明确必开机组；在有选择或替代的情况下，通过在出清模型中增加最小/最大开机台数约束，选择发电成本最小的机组作为必开机组。

电力调度机构在竞价日（D-1）事前信息发布中需包含必开机组（群）的计划安排，明确相应的必开时段，必开机组应提前做好开机准备，确保在运行日（D）能够正常开机运行。

* + - * 1. 发电机组（群）必停约束

出现以下情况时，电力调度机构可设置必停机组（群）：

（1）因系统安全约束需要停机的机组（群）；

（2）能源监管机构、政府部门下达要求，需要停机的机组（群）；

（3）因考虑未参与现货市场的可再生能源消纳需求，需要停机的机组（群）；

（4）不具备并网条件的机组（群）；

（5）处于计划检修、临时检修等状态的机组（群）；

（6）其他情况需停机的机组（群）。

电力调度机构在竞价日（D-1）事前信息发布中需包含必停机组的计划安排，明确相应的必停时段，在现货市场出清中设置为不可用状态。接到停机指令的机组应尽快做好停机准备，按时安全停机。

* + - * 1. 发电机组（群）出力上下限约束

出现以下情况时，电力调度机构可设置发电机组（群）出力上下限约束：

（1）因系统安全约束，需要限制出力上下限的发电机组（群）；

（2）因保供电、防范极端自然灾害或提高供电可靠性，需要提高安全裕度将出力控制在上下限值以内的发电机组（群）；

（3）根据电网安全运行要求或清洁能源消纳，需要在运行日（D）某些时段限制出力上下限的发电机组（群）；

（4）其他保障电网安全可靠供应需要限制出力上下限的发电机组（群）。

* + - 1. 非现货机组发电计划编制

（1）水电机组：综合来水情况、水利枢纽安全、以及上下游灌溉、航运、民生用水等综合需求，在满足系统安全的基础上，优先安排发电。编制机组发电计划时，应避开机组振动区安排发电。

（2）其他非现货机组：根据机组实际情况、电力供需平衡以及电网安全约束情况，编制其他非现货机组的日前发电计划。

* + 1. 日前机组运行边界条件

日前机组运行边界条件主要包括：机组运行参数、发电机组状态约束、发电机组出力上下限约束、发电机组最早可并网时间、发电机组调试（试验）计划、新能源发电预测。

* + - 1. 机组运行参数

所有发电机组需向电力调度机构提供的并网机组运行参数，应与并网调度协议保持一致，经电力调度机构审核批准后生效。机组运行参数如需变更，需要通过运行参数变更管理流程进行更改。

* + - * 1. 火电机组运行参数

（1）发电机组额定有功功率，单位为MW，应与并网调度协议保持一致；

（2）发电机组最小技术出力，单位为MW，发电机组最小技术出力为额定功率的50%；

（3）发电机组最小稳定技术出力，单位为MW，发电机组最小稳定技术出力应小于等于其额定功率的40%，与参与省内调峰辅助市场期间最小可调出力保持一致；

（4）发电机组有功功率调节速率，单位为MW/分钟，应与并网调度协议保持一致；

（5）发电机组综合厂用电率，单位为百分数；

（6）发电机组冷态启动通知时间，即机组处于冷态情况下开机需要提前通知的时间，单位为小时；

（7）发电机组温态启动通知时间，即机组处于温态情况下开机需要提前通知的时间，单位为小时；

（8）发电机组热态启动通知时间，即机组处于热态情况下开机需要提前通知的时间，单位为小时；

（9）典型开机曲线，即机组在开机过程中，从并网至最小稳定技术出力期间的升功率曲线，时间间隔为15分钟；

（10）典型停机曲线，即机组在停机过程中，从最小稳定技术出力至解列期间的降功率曲线，时间间隔为15分钟；

（11）发电机组日内允许的最大启停次数，单位为次/每天，单日一启一停为1次；

（12）最小连续开机时间，表示机组开机后，距离下一次停机至少需要连续运行的时间，单位为小时。

（13）最小连续停机时间，表示机组停机后，距离下一次开机至少需要连续停运的时间，单位为小时。

（14）电力调度机构所需的其他参数。

* + - * 1. 新能源场站运行参数

（1）新能源交易单元额定有功功率，单位为MW，应与并网调度协议保持一致，额定有功功率即调度容量原则上以政府电力主管部门核准备案文件或电力业务许可证为准（两者取最新）。

（2）新能源交易单元有功功率调节速率，单位为MW/分钟，为零至额定出力负荷段均适用的调节速率。对于装设有AGC装置的机组，发电机组有功功率调节速率取值为AGC调节速率；

（3）电力调度机构所需的其他参数。

* + - * 1. 独立储能电站运行参数

（1）额定容量，单位为MW/MWh，应与并网调度协议保持一致；

（2）最大、最小充放电功率，单位为MW，应与并网调度协议保持一致；

（3）最大允许、最小允许荷电状态，单位为百分比，指电化学储能过程中储能介质中实际存在的电荷数占额定储能容量对应的储能介质中含有的电荷数的百分率；

（4）充电效率和放电效率，单位为百分比。充电效率指储能充电时，增加存储电量与输入能量的比；放电效率指储能放电时，输出电量与减少存储电量的比；

（5）电力调度机构所需的其他参数。

* + - 1. 发电机组状态约束

机组状态包括可用、调试、不可用三类。处于可用状态或处于调试状态的机组，相应的时段内按照本细则参与省内日前现货市场出清；处于不可用状态的机组，相应时段内不参与省内日前现货市场出清。

（1）机组可用状态：机组处于运行状态、备用状态时均视为可用状态。当发电机组处于可用状态但实际未能正常调用时，其影响时间纳入机组非计划停运考核。

（2）机组调试状态：指机组调试（试验）阶段，运行日（D）存在调试时段的机组运行日（D）全天视为调试（试验）状态。

（3）机组不可用状态：不可用状态包括机组检修、故障停运、缺燃料、临时消缺、必停机组以及其他情况。

机组检修：按照电力调度机构的机组检修批复结果，批复的开工时间与结束时间之间的时段计为不可用状态；若机组预计将于运行日（D）某时段提前结束检修，则电力调度机构可将运行日（D）预计检修结束时间下一个时刻点的状态置为可用状态。

缺燃料停运：电力调度机构根据相关规定及发电机组的燃料供应情况停运对应机组，相应时段内机组状态为缺燃料状态。

其他情况：机组不满足发电调度管理并网要求的相关规定时，视为不可用状态。

* + - 1. 发电机组最早可并网时间

若机组在竞价日（D-1）处于停机状态且在运行日（D）具备并网条件，竞价日（D-1）8:00前，该发电机组需要申报运行日（D）精确到15分钟时段的最早可并网时间。若备用机组未进行申报，则最早可并网时间默认为早上6:00。

* + - 1. 发电机组调试及试验计划
				1. 新建机组调试

新建机组在并网调试期间按照调试需求安排发电，完成满负荷试运行当天（N）的次日（N+1），机组可参与（N+2）日的日前现货市场申报及出清。机组完成满负荷试运行后，原则上按照最小稳定技术出力安排运行，直至机组参与日前现货市场出清的运行日（D）当天零点；现货市场运行日（D）起，发电机组按照本细则参与出清。在完成满负荷试运行到现货市场运行日（D）零点之间，该台机组作为固定出力机组，不参与市场优化及定价，作为价格的接受者。

* + - * 1. 在运机组调试（试验）

竞价日前一天（D-2）9:00前，经电力调度机构审核同意于运行日（D）进行调试（试验）的在运机组，应向电力调度机构报送运行日（D）调试时段内每15分钟的机组调试（试验）出力计划，由电力调度机构审核同意后生效。如机组调试计划未获批准，则按照其量价申报信息参与日前现货市场，日前/实时发电计划曲线以现货市场优化出清结果为准。

因电厂原因处于调试状态的机组运行日（D）全天各时段均固定出力，调试时段的出力为经电力调度机构审核同意的出力，在确保电网安全运行的基础上，在电能量市场优先出清并接受市场出清价格。非调试时段，原则上按照机组最小稳定技术出力安排出力。

因电网原因处于调试状态的机组在相应的调试时段固定出力，调试时段的出力为经电力调度机构安排的出力，在确保电网安全运行的基础上，在电能量市场优先出清并接受市场出清价格。非调试时段，按照电能量报价信息参与省内日前现货市场出清。

* + - 1. 发电机组出力上下限约束

竞价日（D-1）8:00前，各火电机组申报机组各时段出力上下限、影响出力（即发电受阻容量）及受限原因，经电力调度机构批准后可根据火电机组申报的上下限作为边界优化出清。如未申报，则出力上下限分别默认为为该机组的额定有功功率、最小发电能力（火电机组为最小稳定技术出力、其余发电类型最小发电能力为 0）。

* + - 1. 新能源场站发电预测

各新能源场站在竞价日（D-1）8:00前申报次日96点出力预测曲线，作为新能源场站出力上限约束。

* 1. 事前信息发布

竞价日（D-1）9:00前，市场运营机构通过湖南电力交易平台，向相关市场成员发布运行日（D）的边界条件信息。主要信息包括但不限于：

（1）系统负荷预测曲线；

（2）96点新能源总加预测曲线；

（3）省内非现货机组出力计划曲线；

（4）省间联络线预计划；

（5）发电机组检修总容量；

（6）备用要求；

（7）输变电设备检修计划

（8）电网关键断面约束情况；

（9）必开必停机组（群）；

（10）市场限价等交易参数。

* 1. 交易申报

现货市场为每日均运行的市场，各经营主体需在规定时间前向市场运营机构提交申报信息，迟报、漏报或不报者均默认采用缺省值作为申报信息。

* + 1. 发电机组申报交易信息

竞价日（D-1）9:30前，所有参与现货市场的发电企业必须通过湖南电力交易平台完成省内日前现货市场交易申报。火电机组及新能源机组需滚动申报未来三天的现货市场信息。若该机组未按时申报，则按照缺省报价信息参与市场出清。

（一）火电机组申报

火电机组申报信息包括：机组启动费用、空载费用、火电机组最小稳定技术出力、电能量报价、机组爬坡速率、最小连续开机时间、最小连续停机时间。

（1）机组启动费用（元/次）：申报的启动费用不得超过火电机组启动费用上限。启动费用包括热态启动费用、温态启动费用、冷态启动费用，代表发电机组从不同状态启动时所需要的费用，单位为元/次，三者之间的大小关系为：冷态启动费用＞温态启动费用＞热态启动费用。发电机组实际的启动状态根据调度自动化系统记录的启停机时间信息进行认定。若未填报则读取该机组缺省启动费用。

（2）空载费用（元/小时）：是指发电机维持同步转速、输出电功率为零需要消耗的燃料费用，单位为元/小时。机组申报的空载费用不得超出核定的空载费用上限。

（3）火电机组最小稳定技术出力（MW）：允许火电机组自行申报最小稳定技术出力，且火电机组申报的最小稳定技术出力应小于等于其额定容量的40%。

（4）电能量报价（元/MWh）：发电机组电能量报价表示机组运行在不同出力区间时单位电能量的价格，可最多申报10段，每段需申报出力区间起点、出力区间终点以及该区间报价。最小稳定技术出力不为零的发电机组，第一段出力区间起点为机组申报的最小稳定技术出力，最后一段出力区间终点为机组的可调出力上限。每段报价段的长度不能小于 1MW。报价曲线必须为出力区间和价格单调非递减。每段报价的电能量价格均不可超过本细则7.6.6节中规定的申报价格的上下限范围。若发电机组逾期未申报电能量价格，按照其缺省电能量报价参与省内日前现货市场出清。

（5）机组爬坡速率（MW/%）：允许火电机组自行申报确定爬坡速率，每日可按时段自行申报运行日（D）各时段的爬坡速率，爬坡速率申报范围暂定为每分钟调整额定装机容量的1.5%-3.0%。

（6）最小连续开机时间及最小连续停机时间（小时）：允许火电机组自行申报最小连续开机时间和最小停机时间。火电机组可自行申报其启动并网后所需的最小在线运行时间，燃煤机组范围限值为24-72小时，燃气机组范围限值为1-4小时，每日申报一次；可自行申报其停运后的最小停机时间，燃煤机组范围限值为6-24小时，燃气机组范围限值为1-3小时，每日申报一次。

（二）新能源场站申报

竞价日（D-1）新能源场站通过新能源预测系统申报运行日（D）96点预测出力曲线，并通过湖南电力交易平台申报电能量量价信息，其电能量量价申报要求与火电机组保持一致。新能源场站需申报两组电能量量价信息，且二次申报价格不能高于一次申报价格。

* + 1. 独立储能电站申报交易信息

（1）每月20日前，独立储能电站通过湖南电力交易平台申报下个月是否参与现货市场。

（2）参与现货市场时，独立储能电站在竞价日（D-1）9:30前，通过湖南电力交易平台申报运行日（D）96点充放电曲线（充/放电力单位为MW），在满足电网安全运行和新能源优先消纳的前提下优先出清，并作为现货市场价格接受者。

* + 1. 电力用户申报交易信息

竞价日（D-1）9:30前，售电公司和批发用户在湖南电力交易平台中申报下述信息：

（1）售电公司在湖南电力交易平台中申报其零售用户运行日（D）96点的电力需求曲线。

（2）批发用户在湖南电力交易平台中申报其运行日（D）96点的电力需求曲线。

售电公司和批发用户申报的用电需求曲线作为日前现货市场结算依据，不作为日前现货市场出清的边界条件。

* + 1. 申报数据审核及处理

发电机组的申报信息、数据应满足规定要求，由交易平台根据要求自动进行初步审核，初步审核不通过将不允许提交。发电机组提交申报信息后，由电力调度机构对申报信息进行审核。若发电机组逾时未申报报价信息，以缺省信息参与市场出清。

发电企业在日前现货市场中申报的信息，将封存用于省内实时现货市场，日内不再进行价格申报。

* + 1. 机组缺省申报参数

机组缺省申报参数是指参与现货市场交易的发电机组在市场注册时提供的默认量价参数，若发电机组未按时在日前现货市场中进行申报，则采用默认量价参数进行计算出清；若发电机组未提供默认量价参数，则采用发电机组最近一次的有效报价参数进行出清。每月25日前，允许发电机组更改下月的缺省申报参数，由发电企业向市场运营机构提出申请，通过规定程序进行更改，次日生效。

现阶段，机组缺省申报参数包括缺省电能量报价、缺省启动费用以及缺省空载费用。

（1）缺省电能量报价是指发电机组（交易单元）在不同出力区间时电能量的默认报价（元/兆瓦时）。可最多申报10段，每段需申报出力区间起点、出力区间终点以及该区间报价。最小稳定技术出力不为零的发电机组，第一段出力区间起点为机组申报的最小稳定技术出力，最后一段出力区间终点为机组的可调出力上限。每段报价段的长度不能小于 1MW。报价曲线必须为出力区间和价格单调非递减。每段报价的电能量价格均不可超过本细则7.6.6节中规定的申报价格的上下限范围。

（2）缺省启动费用指发电机组从冷态/温态/热态启动时所分别需要的默认费用，三种状态下的缺省启动费用不能超过本细则7.6.6节中规定的启动费用上下限范围。

（3）缺省空载费用是指发电机维持同步转速、输出电功率为零默认需要消耗的燃料费用，缺省空载费用不能超过本细则7.6.6节中规定的空载费用上下限范围。

* + 1. 核定参数

核定参数主要包括火电机组的启动费用上限、空载成本上限，申报及出清价格上下限等，作为市场化机组申报、出清及结算的依据。相关的核定参数经政府主管部门同意后执行。

（1）火电机组的启动费用补偿上下限：启动费用上下限包括冷态/温态/热态启动费用上下限（元/次）。发电机组在省内日前现货市场中申报的冷态/温态/热态启动费用不能超过相应状态核定的启动费用上下限范围。火电机组启动费用上下限由具备合格检测资质的第三方检测机构核定。

（2）空载费用上限：若发电机组申报的空载费用超过核定的空载费用上限，则按照相应上限值进行补偿计算。

（3）市场限价：政府主管部门综合考虑边际机组成本、电力供需情况、失负荷价值、经济发展水平等因素确定申报价格上限P1（元/兆瓦时）、申报价格下限P2（元/兆瓦时）、出清价格上限P3（元/兆瓦时）、出清价格下限P4（元/兆瓦时），并适时调整，其中报价限价不应超过出清限价范围。当市场出清得到的节点电价超过市场出清价格上限时，该节点在该交易时段的节点电价用市场出清价格上限代替；当市场出清得到的节点电价低于市场出清价格下限时，该节点在该交易时段的节点电价用市场出清价格下限代替。

* 1. 省内日前现货市场出清

竞价日（D-1）17:30前，电力调度机构基于市场成员申报信息以及运行日（D）的电网运行边界条件，采用安全约束机组组合（SCUC）和安全约束经济调度（SCED）算法进行全电量集中优化计算，出清得到运行日（D）的机组组合、发电计划曲线以及分时节点电价。

优化计算过程中，系统优先采用第一套新能源量价申报信息进行出清，若新能源出清弃电率低于r1%，出清结果即为运行日（D）的机组启停计划、发电出力曲线以及节点边际电价；若新能源出清弃电率超过r1%，则自动采用新能源二次申报信息出清得到运行日（D）的机组组合、发电出力曲线以及节点边际电价。若日前电能量市场启动二次出清，实时电能量市场将沿用第二次报价数据进行出清。

储能电站按照申报信息参与省内日前现货市场出清，其申报的充/放电曲线在满足电网安全运行和新能源优先消纳的前提下优先出清。事故或现货市场的出清结果不满足电网运行实际时，储能电站由调度机构按需调用安排充放电，保障电网安全和电力平衡。

当发电企业报价相同时，按照机组类型，综合考虑环保指标、能耗水平等信息确定的顺序表（由政府相关部门核定）安排机组的中标顺序，市场初期，报价相同时优先出清新能源，再出清火电。对同一顺序机组，若报价相同时，按照报价对应的申报电量比例，确定机组中标电量。

* + 1. 省内日前现货市场出清计算过程

（1）采用安全约束机组组合（SCUC）程序计算运行日（D）96点机组开机组合。

（2）在运行日（D）机组开机组合基础上，计算调频辅助服务市场的预出清结果，修改相应机组的出力上下限。

（3）修改调频机组的出力上下限之后，采用安全约束经济调度（SCED）程序计算运行日（D）的96点机组出力曲线以及分时节点电价。

（4）对运行日（D）的机组开机组合、机组出力曲线进行交流潮流安全校核，若不满足交流潮流安全约束，则在计算模型中添加相应的约束条件，重新进行上述第一步至第四步的计算过程，直至满足交流潮流安全约束，得到日前现货市场的出清结果。

* + 1. 省内日前现货市场出清模型
			1. 日前安全约束机组组合（SCUC）模型

省内日前现货市场出清计算的机组组合SCUC的目标函数如下所示：



其中，

T表示所考虑的时段总数，其中D日每15分钟一个时段，考虑96个时段；D+1和D+2日分别考虑负荷午高峰、负荷晚高峰、腰荷、低谷共8个时段，故T为104。

表示机组总台数；

表示机组i在时段t的出力；

、、分别为机组i在时段t的运行费用、空载费用和启动费用，其中机组运行费用是与机组申报的各段出力区间和对应能量价格有关的多段线性函数；机组启动费用是与机组启机时间有关的函数，以表示机组在不同状态（冷态/温态/热态）下的启动费用。

为用于市场出清优化的网络潮流约束松弛罚因子；

、分别为线路l的正、反向潮流松弛变量；为线路总数。

、分别为断面s的正、反向潮流松弛变量；为断面总数。

机组出力表达式：





其中，为机组报价总段数，为机组i在时段t第个出力区间中的中标电力，、分别为机组i申报的第个出力区间上、下界。

机组运行费用表达式：



其中，为机组报价总段数，为机组申报的第m个出力区间对应的能量价格。

日前安全约束机组组合模型的约束条件包括：

（1）系统负荷平衡约束

对于每个时段t，负荷平衡约束可以描述为：



其中，表示机组在时段t的出力，表示联络线在时段t的计划功率（送入为正、输出为负），为联络线总数，为时段t的系统负荷。

（2）系统正备用容量约束

在确保系统功率平衡的前提下，为了防止系统负荷预测偏差以及各种实际运行事故带来的系统供需不平衡波动，一般整个系统需要留有一定的备用容量。

需要保证每天的总开机容量满足系统的最小备用容量。系统正备用容量约束可以描述为：



其中，表示机组在时段t的启停状态，表示机组停机，表示机组开机；为机组在时段t的最大出力；为时段t的系统正备用容量要求；为时段t的风电置信因子；为风电机组在时段t的预测出力；为时段t的光伏置信因子；为光伏机组k在时段t的预测出力。

（3）系统负备用容量约束

系统负备用容量约束可以描述为：



其中，为机组i在时段t的最小出力；为时段t的系统负备用容量要求。

（4）系统旋转备用约束

各个时段机组出力的上调能力总和与下调能力总和需满足实际运行的上调、下调旋转备用要求。





其中，为机组i最大上爬坡速率，为机组i最大下爬坡速率；、分别是机组i在时段t的最大、最小出力；、分别为时段t上调、下调旋转备用要求。

（5）特殊机组状态约束

1）调度机构判断确定为必开机组的，应处于开机状态：



其中，指的是必开机组的全集。

1. 调度机构判断确定为必停机组的，应处于关机状态：



其中，指的是必停机组的全集。

（6）机组群最大/最小开机台数约束



其中，、表示机组群j在时段t的最大、最小开机台数，表示机组群j包含的机组i在时段t的机组运行状态。

（7）机组出力上下限约束

机组的出力应该处于其最大/最小出力范围之内，其约束条件可以描述为：



对于必开机组，在其必开时段内，要求，若有最低出力要求，则上式中取为对应时段的必开最低出力。

（8）机组群出力上下限约束

机组群的出力应该处于其最大/最小出力范围之内，其约束条件可以描述为：



其中，、为机组群j在时段t的最大、最小出力。

（9）机组爬坡约束

机组上爬坡或下爬坡时，均应满足爬坡速率要求。爬坡约束可描述为：





其中，为机组i最大上爬坡速率，为机组i最大下爬坡速率。

（10）机组最小连续开停时间约束

由于火电机组的物理属性及实际运行需要，要求火电机组满足最小连续开机/停机时间。最小连续开停时间约束可以描述为：





其中，为机组i在时段t的启停状态；、为机组的最小连续开机时间和最小连续停机时间；、为机组i在时段t时已经连续开机的时间和连续停机的时间，可以用状态变量来表示：





当在容量缺额或正备用不足情况下，机组最小连续停机时间约束可突破。

（11）线路潮流约束

线路潮流约束可以描述为：



其中，表示线路l的潮流传输极限；表示机组i所在节点对线路l的发电机输出功率转移分布因子；表示联络线j所在节点对线路l的发电机输出功率转移分布因子；表示系统的节点数量；表示节点k对线路l的发电机输出功率转移分布因子；表示节点k在时段t的母线负荷值。、分别表示线路l的正、反向潮流松弛变量。

（12）断面潮流约束

根据交流潮流约束，考虑机组出力变化与灵敏度的乘积，两者之和为断面约束，该约束可以描述为：



其中，、分别为断面s的潮流传输极限；为机组i所在节点对断面s的发电机输出功率转移分布因子；为联络线j所在节点对断面s的发电机输出功率转移分布因子；为节点k对断面s的发电机输出功率转移分布因子。、分别为断面s的正、反向潮流松弛变量。

（13）新能源场站出力约束



其中，为新能源场站集合，为新能源场站在时段的预测出力。即在各时刻，新能源场站日前电能量市场出清的电力值应不大于新能源场站申报出力预测值。

（14）其他约束

此类约束指考虑湖南电网实际运行要求所新增的约束，包括安全稳定规定中涉及的机组旋备约束等，相应约束在安全约束机组组合建模时予以考虑。

* + - 1. 日前安全约束经济调度（SCED）模型

省内日前现货市场出清计算的经济调度SCED的目标函数如下所示：



其中，

T表示所考虑的时段总数，其中D日每15分钟一个时段，考虑96个时段。

表示机组总台数；

表示机组i在时段t的出力；

为机组i在时段t的运行费用，是与机组申报的各段出力区间和对应能量价格有关的多段线性函数。

为用于市场出清优化的网络潮流约束松弛罚因子；

、分别为线路l的正、反向潮流松弛变量；为线路总数。

、分别为断面s的正、反向潮流松弛变量；为断面总数。

机组出力表达式：





其中，为机组报价总段数，为机组i在时段t第个出力区间中的中标电力，、分别为机组i申报的第个出力区间上、下界。

机组运行费用表达式：



其中，为机组报价总段数，为机组i申报的第个出力区间对应的能量价格。

日前安全约束经济调度模型的约束条件包括：

（1）系统负荷平衡约束

对于每个时段t，负荷平衡约束可以描述为：



其中，表示机组i在时段t的出力，表示联络线j在时段t的计划功率（送入为正、输出为负），为联络线总数，为时段t的系统负荷。

（2）系统旋转备用约束

各个时段机组出力的上调能力总和与下调能力总和需满足实际运行的上调、下调旋转备用要求。





其中，为机组i最大上爬坡速率，为机组i最大下爬坡速率；、分别是机组i在时段t的最大、最小出力；、分别为时段t上调、下调旋转备用要求。

（3）机组出力上下限约束

机组的出力应该处于其最大/最小出力范围之内，其约束条件可以描述为：



（4）机组群出力上下限约束

机组群的出力应该处于其最大/最小出力范围之内，其约束条件可以描述为：



其中，、为机组群j在时段t的最大、最小出力。

（5）机组爬坡约束

机组上爬坡或下爬坡时，均应满足爬坡速率要求。爬坡约束可描述为：





其中，为机组i最大上爬坡速率，为机组i最大下爬坡速率。

（6）线路潮流约束

线路潮流约束可以描述为：



其中，为线路l的潮流传输极限；为机组i所在节点对线路l的发电机输出功率转移分布因子；为联络线j所在节点对线路l的发电机输出功率转移分布因子；为系统的节点数量；为节点k对线路l的发电机输出功率转移分布因子；为节点k在时段t的母线负荷值。、分别为线路l的正、反向潮流松弛变量。

（7）电网断面潮流约束

考虑关键断面的潮流约束，该约束可以描述为：



其中，、分别为断面s的潮流传输极限；为机组i所在节点对断面的发电机输出功率转移分布因子；为联络线j所在节点对断面s的发电机输出功率转移分布因子；为节点k对断面s的发电机输出功率转移分布因子。、分别为断面s的正、反向潮流松弛变量。

（8）其他约束

此类约束指考虑湖南电网实际运行要求所新增的约束，包括安全稳定规定中涉及的机组旋备约束等，相应约束在安全约束经济调度建模时予以考虑。

* + - 1. 节点电价（LMP）计算模型

日前现货市场采用节点电价定价机制。节点电价（LMP）计算模型如下：

目标函数：



其中，

表示机组的总台数；

T表示所考虑的总时段数，其中D日每15分钟一个时段，全天为96个时段；

表示机组i在时段t的出力；

为机组i在时段t的运行费用，是与机组申报的各段出力区间和对应能量价格有关的多段线性函数；

为用于节点电价计算的网络潮流约束松弛罚因子；

、分别为线路l的正、反向潮流松弛变量；为线路总数；

、分别为断面s的正、反向潮流松弛变量；为断面总数。

机组出力表达式：





其中，为机组报价总段数，为机组i在时段t第个出力区间中的中标电力，、分别为机组i申报的第个出力区间上、下界。

机组运行费用表达式：



其中，为机组报价总段数，为机组i申报的第个出力区间对应的能量价格。

约束条件：

（1）系统负荷平衡约束

对于每个时段t，负荷平衡约束可以描述为：



其中，表示机组i在时段t的出力，表示联络线j在时段t的计划功率（送入为正、输出为负），为联络线总数，为时段t的系统负荷。

（2）系统旋转备用约束

各个时段机组出力的上调能力总和与下调能力总和需满足实际运行的上调、下调旋转备用要求。





其中，为机组i最大上爬坡速率，为机组i最大下爬坡速率；、分别是机组i在时段t的最大、最小出力；、分别为时段t上调、下调旋转备用要求。

（3）机组出力上下限约束

机组的出力应该处于其最大/最小出力范围之内，其约束条件可以描述为：



对于SCUC优化结果中停机的机组，上式中、均取为零；对于不可定价机组，上式中、均取SCED优化结果中机组i在时段t的中标出力；对于可定价机组，上式中、取如下数值：





其中，为LMP模型中允许机组偏离日前SCED优化结果的比例，、分别为日前SCED模型中的机组最大、最小出力。

（4）机组群出力上下限约束

机组群的出力应该处于其最大/最小出力范围之内，其约束条件可以描述为：



其中，、为机组群j在时段t的最大、最小出力。

（5）机组爬坡约束

机组上爬坡或下爬坡时，均应满足爬坡速率要求。爬坡约束可描述为：





其中，为机组i最大上爬坡速率，为机组i最大下爬坡速率。

（6）线路潮流约束

线路潮流约束可以描述为：



其中，为线路l的潮流传输极限；为机组i所在节点对线路l的发电机输出功率转移分布因子；为联络线j所在节点对线路l的发电机输出功率转移分布因子；K为系统的节点数量；为节点K对线路l的发电机输出功率转移分布因子；为节点K在时段t的母线负荷值。、分别为线路l的正、反向潮流松弛变量。

（7）电网断面潮流约束

考虑关键断面的潮流约束，该约束可以描述为：



其中，、分别为断面s的潮流传输极限；为机组i所在节点对断面的发电机输出功率转移分布因子；为联络线j所在节点对断面s的发电机输出功率转移分布因子；为节点K对断面s的发电机输出功率转移分布因子。、分别为断面s的正、反向潮流松弛变量。

机组出力表达式：





其中，为机组报价总段数，为机组i在时段t第个出力区间中的中标电力，、分别为机组i申报的第个出力区间上、下界。

机组运行费用表达式：



其中，为机组报价总段数，为机组i申报的第个出力区间对应的能量价格。

（8）其他约束

此类约束指考虑湖南电网实际运行要求所新增的约束，包括安全稳定规定中涉及的机组旋备约束等，相应约束在安全约束经济调度建模时予以考虑。

求解上述节点电价计算模型，得到各时段系统负荷平衡约束、线路和断面潮流约束的拉格朗日乘子，则节点在时段t的节点电价为：



其中，

为时段t系统负荷平衡约束的拉格朗日乘子；

为线路l最大正向潮流约束的拉格朗日乘子，当线路潮流越限时，该拉格朗日乘子为网络潮流约束松弛罚因子；

为线路l最大反向潮流约束的拉格朗日乘子，当线路潮流越限时，该拉格朗日乘子为网络潮流约束松弛罚因子；

为断面s最大正向潮流约束的拉格朗日乘子，当断面潮流越限时，该拉格朗日乘子为网络潮流约束松弛罚因子；

为断面s最大反向潮流约束的拉格朗日乘子，当断面潮流越限时，该拉格朗日乘子为网络潮流约束松弛罚因子；

为节点k对线路l的发电机输出功率转移分布因子；

为节点k对断面s的发电机输出功率转移分布因子。

* + 1. 特殊机组在省内日前现货市场中的出清机制
			1. 必开机组

必开机组在必开时段内机组状态为开机，不参与SCUC优化，最小必开出力优先出清。若电力调度机构未指定必开机组的最小必开出力，则最小必开出力为该台机组的最小稳定技术出力。最小必开出力之上的发电能力根据机组的电能量报价参与优化出清。

某交易时段中，若必开机组仅中标最小必开出力，该时段内该台必开机组不参与市场定价；若必开机组的最小必开出力之上的发电能力中标，该时段内该台必开机组可参与市场定价。

运行日（D）内，若交易时段内必开机组日前市场出清电力小于等于最小必开出力，且该时段日前节点电价低于其成本电价时，对该时段日前现货正偏差电量进行的补偿。

* + - 1. 调试（试验）机组
				1. 调试阶段的新建机组

新建机组在并网调试期间按照调试需求安排发电，作为电能量市场出清的边界条件。在完成满负荷试运行之前，视为非市场机组，不参与现货电能量市场的定价与结算。在新建市场机组完成满负荷试运行后，原则上按照最小稳定技术出力安排运行，直至机组参与省内日前现货市场出清的运行日（D）当天零点；现货市场运行日（D）起，发电机组按照本细则参与出清。在完成满负荷试运行到现货市场运行日（D）零点之间，该台机组作为固定出力机组，不参与市场优化及定价，接受现货价格。

* + - * 1. 调试（试验）的在运机组

批复同意运行日（D）调试（试验）计划的在运发电机组，在调试（试验）时段内的机组状态为开机，不参与优化。

对于因电厂原因的调试（试验）机组，在调试时段内，在确保电力有序供应、电网安全稳定、调峰调频等基本需要的前提下，调试时段内该台发电机组的发电出力为其申报的调试（试验）出力曲线，非调试时段内原则上该台机组的发电出力为最小稳定技术出力，不参与市场优化。若机组的调试（试验）计划不满足电力有序供应、电网安全稳定、调峰调频等要求，电力调度机构可根据需要对机组的发电出力曲线进行调整。在运行日（D）全天的交易时段内，因电厂原因的调试（试验）机组均不参与市场定价，作为市场价格接受者。

对于因电网原因的调试（试验）机组，在调试时段内，机组的发电出力为电力调度机构所安排的调试出力，调试时段内机组出力不参与优化，机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。在非调试时段内，按照机组在省内日前现货市场中申报的量价信息，根据市场规则参与优化出清和市场定价。

* + - 1. 最小连续开机时间内机组

发电机组开机运行后，在其最小连续开机时间内，原则上安排其连续开机运行，按照其电能量报价参与市场出清，确定其发电出力。

* + - 1. 处于开/停机过程的机组

处于开机状态的发电机组，在机组并网后升功率至最小稳定技术出力期间，发电出力为其对应状态下的典型开机曲线，不参与优化。处于停机状态的发电机组，在机组从最小稳定技术出力降功率至与电网解列期间，发电出力为其典型停机曲线，不参与优化。相应时段内，处于开/停机过程的机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。

* 1. 省内日前现货市场安全校核

为满足电网安全稳定运行要求，省内日前现货市场需要对出清结果进行安全校核。安全校核分为电力平衡校核和安全稳定校核。

* + 1. 电力平衡校核

电力平衡校核指分析各时段备用是否满足备用约束，是否存在电力供应风险或调峰安全风险的情况。

若存在平衡约束无法满足要求的时段，电力调度机构可以采取调整开机方式或运行边界、增加机组约束以及电力调度机构认为有效的其他手段，重新出清得到满足安全约束的交易结果。

* + 1. 安全稳定校核

安全稳定校核包括基态潮流校核与静态安全分析。基态潮流校核采用交流潮流模型，校核基态潮流下输变电设备/断面传输功率不超过极限值、系统母线电压水平不越限。静态安全分析基于预想故障集，采用交流潮流模型进行开断分析，确保预想故障集下设备负载不超过事故后限流值、系统母线电压不越限。

若存在安全约束无法满足要求的时段，电力调度机构可以采取调整运行边界、增加机组约束、组织有序用电及其认为有效的其他手段，并重新出清得到满足安全约束的交易结果。

* 1. 省内日前现货市场定价
		1. 发电侧定价

日前现货市场出清形成每15分钟的节点电价，每小时内4个15分钟的节点电价的算术平均值，计为该节点每小时的平均节点电价。日前现货市场中，市场机组以机组所在节点的每小时平均节点电价作为相应时段的结算价格。

* + 1. 用户侧定价

日前现货市场中，售电公司和批发用户以每小时的用户侧统一结算点电价作为相应时段的结算价格。日前电能量市场统一结算点电价按现货市场化机组每小时日前电能量出清上网电量进行所有节点加权平均。

* 1. 交易结果发布

原则上，竞价日（D-1）18:00前，电力调度机构出具运行日（D）的省内日前现货市场交易出清结果，按照有关程序通过技术支持系统发布。

* + 1. 日前省内交易发电企业私有信息发布

发电企业私有信息具体包括：

（1）运行日（D）的机组开机组合；

（2）运行日（D）发电机组每15分钟的中标电力；

（3）运行日（D）发电机组每小时的电价。

* + 1. 日前省内交易用户侧私有信息发布

日前省内交易用户侧私有信息包括售电公司和批发用户每小时的中标用电量。

* + 1. 日前电能量市场用户统一结算电价发布

日前省内市场用户侧统一电价根据本细则7.9.2节所述方法进行计算，并于D+5日前作为公有信息向全部经营主体发布。

* + 1. 机组组合及出力计划调整

省内日前现货市场原则上基于竞价日（D-1）交易申报前发布的电网运行边界条件进行计算，一般情况下，省内日前现货市场的发电侧出清结果（包括机组开机组合以及机组出力计划）即为运行日（D）的发电调度计划。

若电网运行边界条件在运行日（D）之前发生变化，并且可能影响电网安全稳定运行、电力正常有序供应和清洁能源消纳，电力调度机构可根据电网运行的最新边界条件，调整发电机组的机组开机组合及出力计划，以保证电力供应平衡、电网安全运行以及清洁能源消纳，向相关市场成员发布相关信息及具体调整原因。省内日前现货市场形成的成交结果和价格不进行调整。

主要边界条件变化情况包括但不限于：

（1）因天气条件、当日实际负荷走势等发生较大变化需要调整次日的负荷预测；

（2）水电或新能源出力较预测发生较大变化；

（3）发电机组检修计划延期或调整；

（4）发生机组非计划停运（含出力受限）情况；

（5）省间联络线因电网故障、送端电源故障、清洁能源消纳等原因出现计划外调整；

（6）电网输变电设备出现故障、临时检修或计划检修延期；

（7）发生其他影响电网安全或供电安全的紧急事件。

1. 省内实时现货市场交易组织
	1. 交易时间定义

省内实时现货市场以15分钟为间隔滚动出清未来15分钟至2小时的发电出力曲线及节点边际电价。

* 1. 交易方式

省内实时现货市场采用省内日前现货市场封存的发电侧申报信息进行出清，新能源交易单元需要在T-15分钟以前申报未来四小时场站端超短期功率预测，若某时刻超短期功率预测为空，则优先按时间由近及远依次递补沿用前序完整申报文件中该时刻预测值，其次应用当前实际功率作为超短期预测值，即认为后续计算时段申报功率为当前实际功率。火电机组、售电公司、批发用户和储能电站在省内实时现货市场中无需进行申报。

* 1. 交易流程

电力调度机构在运行日（D）机组组合的基础上，组织调频辅助服务市场正式出清，修改对应机组的出力上、下限。

运行日（D）T省间现货-110分钟前，经营主体申报日内省间交易时段内的“电力－价格”曲线（日内省间现货交易以 2 小时为一个固定交易周期组织，T省间现货为日内省间现货每一交易时段的起始时刻）。

运行日（D）T省间现货-90分钟前，电力调度机构依据省内实时现货市场滚动出清结果对经营主体申报量进行合理性校验，确保申报的外送电力或购电需求满足省内电网安全约束和机组物理约束，将经营主体申报数据整合并提交至省间现货交易平台。

运行日（D）T省间现货-60分钟前，国调中心、华中网调组织省间日内现货市场集中出清，形成考虑安全约束的省间日内现货市场出清结果，将出清结果纳入联络线日内计划，经安全校核后，将日内省间现货市场出清结果下发至相关省调及直调发电企业。

运行日（D）T华中辅助-45分钟前，电力调度机构依据日内省间现货市场出清结果和省内平衡情况，完成华中省间辅助服务市场交易申报（日内华中省间辅助服务交易分1:15-9:00、9:15-13:00、13:15-17:00、17:15-21:00、21:15－次日1:00五个交易时段组织，T华中辅助为日内华中省间辅助服务每一交易时段的起始时刻）。

运行日（D）T华中辅助-30分钟，华中网调组织华中省间辅助服务出清，综合日内省间现货交易、华中省间辅助服务交易结果，作为省内实时现货市场出清的边界条件。

运行日（D）T-15分钟，市场运营机构以T时刻超短期系统负荷预测、省间联络线计划、新能源超短期预测及实时断面限额、设备及机组状态等信息，作为省内实时现货市场出清计算的边界条件和约束条件，开始进行省内实时现货市场出清计算。

根据实时现货市场的出清结果，形成未来两小时逐15分钟的市场出清价格及各机组/场站的实时发电计划。

* 1. 省内实时现货市场边界条件准备

省内实时现货市场组织的边界条件包括实时电网运行边界条件和实时机组运行边界条件两大类。

* + 1. 实时电网运行边界条件
			1. 超短期负荷预测

日内超短期负荷预测包括超短期系统负荷预测及超短期母线负荷预测。

* + - * 1. 超短期系统负荷预测

超短期系统负荷预测是指预测实时运行时刻开始的未来1至4小时系统负荷需求。电力调度机构根据实际情况对超短期负荷预测结果进行调整，调整需综合考虑但不仅限于以下因素：实时负荷走势、历史相似日负荷、工作日类型、气象因素、用户用电需求、节假日或社会大事件影响等情况。

* + - * 1. 超短期母线负荷预测

超短期母线负荷预测是指预测实时运行时刻开始的未来1至4小时220千伏母线节点负荷需求。电力调度机构综合气象因素、工作日类型、节假日影响等因素，基于历史相似日预测母线负荷。

* + - 1. 日内省间交易结果

在日内省间现货市场、日内华中省间辅助服务市场等中形成的省间交易结果，作为省内实时现货市场出清的边界条件。

* + - 1. 发电机组及输变电设备检修执行

电力调度机构基于发电机组及输变电设备日前检修计划，综合考虑电网实时运行要求、不同检修设备停送电顺序衔接、现场设备状态、现场操作准备等，执行发输变电设备停、送电操作，并做好相应记录。

* + - 1. 运行备用

电网实时运行应满足华中分部月度下达的运行备用要求，若发生变化需以最新的运行备用要求作为边界条件开展日内发电计划滚动计算。

当运行备用容量无法满足要求时，实时控制原则如下：

（1）若湖南电网系统备用容量无法满足要求，电力调度机构可向上级调度机构申请备用支援。

（2）若湖南电网系统备用容量无法满足要求，且国调华中分中心无法提供支援时，电力调度机构可立即采取措施以保证备用容量满足要求，包括新增开机、执行有序用电等。

（3）发生机组跳闸、直流闭锁等事故后，应立即调出系统备用，控制联络线输送功率在规定范围内。

* + - 1. 电网安全约束

省内实时现货市场出清使用的安全约束条件应与电网实时运行状态相对应。若电力系统发生事故或其他边界条件发生变化，影响系统安全运行时，电力调度机构可实时对电网安全约束条件进行更新。在实时运行中，考虑到新能源出力和负荷波动，为避免输电断面潮流因波动越限，电力调度机构应对线路(断面)极限输电功率的限额留出一定的控制裕度。

* + - 1. 非现货机组发电计划调整

实际运行中，电力调度机构可根据以下系统运行要求，动态调整水电实时发电计划及机组启停：

（1）因防汛、抗旱或其他水情原因需要调整水电厂运行方式时；

（2）满足电力平衡和电网安全约束要求；

（3）电力调度机构认为有必要调整的其他情形。

其他非现货机组实时发电计划原则上按照日前发电计划执行。

* + 1. 实时机组运行边界条件

省内实时现货市场中，发电机组报送相应的运行参数变化信息，电力调度机构审核同意后，以修改之后的参数进行省内实时现货市场出清计算。

* + - 1. 实时发电机组物理运行参数变化

省内实时现货市场采用省内日前现货市场封存的发电侧申报信息进行出清，各经营主体在省内实时现货市场中不再进行申报。

当发电机组的物理运行参数与省内日前现货市场相比发生较大变化时，发电企业需及时报送，经电力调度机构审核同意，并确认后生效。主要包括以下信息：

（1）开机阶段每15分钟计划出力曲线（从并网至最小稳定技术出力） ；

（2）停机阶段每15分钟计划出力曲线（从当前出力至解列）；

（3）最新的预计并网/解列时间；

（4）机组出力上/下限变化情况；

（5）调试（试验）机组出力变化情况；

（6）机组发生故障，需对机组实时发电出力计划进行调整的情况；

（7）其他可能影响电力供应以及电网安全运行的物理参数变化情况。

* + - 1. 发电机组开/停机计划曲线

发电机组开机过程中，以机组当前实时出力为起点，电力调度机构根据机组报送的开机计划出力曲线，滚动修改未来2小时机组发电计划，直至机组出力上升至最小稳定技术出力。

发电机组停机过程中，以机组当前实时出力为起点，调度机构根据机组报送的停机计划出力曲线，滚动修改未来2小时机组发电计划，直至机组出力降为零并与电网解列。

* + - 1. 发电机组预计并网/解列时间

电力调度机构根据机组最新的预计并网/解列时间对机组并网/解列时间参数进行修改，以修正后的参数进行省内实时现货市场出清计算。

* + - 1. 因发电机组故障而要求的出力计划调整

机组发生故障后，若要对机组出力计划进行调整，需明确具体的发电出力计划对应的时间段，由电力调度机构审核同意后执行。

* + - 1. 发电机组出力上/下限约束

当机组因设备故障、温度、燃料供应等原因发生出力受限时，电厂应及时向电力调度机构提交出力受限申请，电力调度机构审核同意后按照修改之后的出力上/下限进行实时现货市场出清计算。

* + - 1. 新能源场站发电预测

各新能源场站超短期发电预测曲线作为省内实时现货市场组织的边界条件。

* + - 1. 发电机组调试及试验计划执行

原则上，发电机组调试及试验计划应按日前市场出清的试验计划进行，电力调度机构可根据不同情况进行调整，包括：因发电机组自身要求、电力电量平衡或电网安全稳定约束要求调整调试及试验计划等情况。

* 1. 省内实时现货市场出清

电力调度机构以15分钟为间隔，根据最新电网运行信息、实时机组运行工况及其他边界条件，以社会福利最大化为目标，采用安全约束经济调度（SCED）算法进行滚动出清计算，形成各机组未来15分钟到2小时的发电机组和实时节点电价。

储能电站按照日前出清结果参与实时现货市场出清，其充/放电曲线在满足电网安全运行和新能源优先消纳的前提下优先出清。事故或现货市场的出清结果不满足电网运行实际时，储能电站由调度机构按需调用安排充放电，保障电网安全和电力平衡。

* + 1. 省内实时现货市场出清计算过程

（1）根据最新的调频机组中标容量修改调频机组的出力上下限之后，采用安全约束经济调度（SCED）程序计算发电机组的实时出力计划。

（2）对省内实时现货市场优化计算时间窗口内的机组出力曲线进行交流潮流安全校核，若不满足交流潮流安全约束，则在计算模型中添加相应的约束条件，重新进行 SCED计算，直至满足交流潮流安全约束，得到实时现货市场的出清结果。

* + 1. 省内实时现货市场出清模型

省内实时现货市场出清模型与省内日前现货市场出清模型一致，见本实施细则7.7.2节。

* 1. 特殊机组在实时现货市场中的出清机制
		1. 必开机组

日前现货市场中确定为必开的发电机组，在实时现货市场中的相应时段同样视为必开机组。必开机组在实时现货市场中的出清机制与日前电能量市场中必开机组的出清机制一致。

* + 1. 调试（试验）机组

调试（试验）机组在省内实时现货市场中的出清机制与本细则7.7.3.2节一致。

* + 1. 最小连续开机时间内机组

最小连续开机时间内的机组在省内实时现货市场中的出清机制与本实施细则7.7.3.3节一致。

* + 1. 处于开/停机过程中的机组

处于开机过程中的发电机组在省内实时现货市场中的出清机制与本实施细则7.7.3.4节一致。

* + 1. 因故障调整出力计划的机组

机组在实时运行中因发生故障需要对机组出力进行调整时，发电厂可向电力调度机构申请，经电力调度机构许可后进行出力计划调整。

故障处理时段内机组出力固定为经电力调度机构同意的发电出力值，相应时段内该台机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。故障处理结束后，发电厂须及时向电力调度机构申请恢复，电力调度机构许可后，解除机组出力固定，从下一交易时段开始，按照机组电能量报价参与省内实时现货市场优化出清。

* + 1. 临时新增开机机组

临时新增开机机组指在省内日前现货市场中未被列入机组开机组合，根据日内实际运行需要，由电力调度机构安排新增开机的机组。

实时电能量市场中，临时新增开机机组根据其报价参与市场优化出清。某交易时段中，若临时新增开机机组仅中标最小稳定技术出力，该时段内该台机组不参与市场定价；若该台机组最小稳定技术出力之上的发电能力中标，该时段内该台机组可参与市场定价。

对临时新增开机机组，视为必开机组，并给予启动补偿。

* + 1. 临时新增停机机组

临时新增停机机组指在日前电能量市场中被列入机组开机组合，根据日内实际运行需要，由电力调度机构安排新增停机的机组，分以下两种情况处理。

（1）机组在竞价日（D-1）处于开机状态，在日前省内市场出清结果中机组开机状态保持不变，被列入机组组合，在日内机组组合调整或实时运行调整环节安排停机。此种情况下，机组按照电力调度机构安排停机，相应的电量偏差按照实时电能量市场的偏差结算原则处理。

（2）机组在竞价日（D-1）处于停机状态，在日前电能量市场出清结果中机组变为开机状态，被列入机组组合，在日内机组组合调整或实时运行调整环节安排停机。此种情况下，若调度计划重新下发时机组已经完成点火工作，则机组按照调度计划停机，并按照核定启动费用获得补偿；若调度计划重新下发时机组未完成点火工作，则机组按照调度计划停机，不获得启动费用补偿。机组完成点火工作的时间，以调度台记录机组点火的时间为准。相应的电量偏差按照实时电能量市场的偏差结算原则进行处理。

* 1. 省内实时现货市场安全校核

省内实时现货市场安全校核与本细则7.8节一致。

* 1. 省内实时现货市场定价
		1. 发电侧定价

实时现货市场出清形成每15分钟的节点电价，每小时内4个15分钟的节点电价的算术平均值，计为该节点每小时的平均节点电价。实时现货市场中，发电机组以机组所在节点的小时平均节点电价作为相应时段的结算价格。

* + 1. 用户侧定价

实时现货市场中，售电公司和批发用户以每小时的用户侧统一结算点电价作为相应时段的结算价格。实时电能量市场统一结算点电价按现货市场化机组每小时上网电量进行所有节点加权平均。

* 1. 交易结果发布

实时电能量市场滚动出清未来 15 分钟各机组及场站的发电出力，并通过AGC或网络交互平台下发。D+1日，市场运营机构向经营主体发布运行日（D）实时电能量市场出清结果，包括各机组分时段出力曲线、分时节点电价。D+5日，市场运营机构向经营主体发布运行日（D）实时电能量市场用户统一结算电价。

* 1. 实时运行调整

电网实时运行应按照电力系统运行有关规则规定，保留合理的调频、调峰、调压及备用容量，以及各输变电断面合理的潮流波动空间，满足电网风险防控措施要求，保障系统安全稳定运行和电力电量平衡。

在实时电能量市场出清结束至实际运行期间内，因保障电网安全等人工调整机组出力偏离实时电能量市场出清结果时，相应时段该机组的节点电价调整为出力所在容量段的报价。

电网实时运行中，当系统发生事故或紧急情况时，电力调度机构应按照“安全第一”的原则处理，无需考虑经济性。处置结束后，受影响的发电机组以当前的出力点为基准，恢复参与省内实时现货市场出清计算，被调整的储能机组接受现货价格，电力调度机构应记录事件经过、计划调整情况等。

在发生或即将发生以下情况之一时，电力调度机构可根据保障电网安全运行的原则进行调整（包括机组组合和发电计划曲线）：

1. 电力系统发生事故可能影响电网安全时；
2. 系统频率或电压超过规定范围时，包括为保证省间联络线输送功率在正常允许范围而需要调整时；
3. 系统调频容量、备用容量和无功容量无法满足电力系统安全运行的要求时；
4. 输变电设备可能过载或超出稳定限额时；
5. 电力一、二次设备缺陷或故障，需要改变系统运行方式时；
6. 气候、水情发生较大变化可能对电网安全造成影响时；
7. 风、光、负荷预测与实际偏差较大，可能影响电力实时平衡时；
8. 非市场化机组出力或省间联络线计划发生变化，需要调整系统运行方式时；
9. 因防汛、抗旱、保供等原因需进行调整时；
10. 应上级电力调度机构相关要求需进行调整时；
11. 电力调度机构为保证电网安全运行认为需要进行调整的其他情形。

当出现上述情况时，电力调度机构可以采取以下措施调整运行方式，并告知相关经营主体：

1. 改变机组及储能的发电计划；
2. 投退AGC、调整AGC系统控制模式以及机组AGC可调容量；
3. 改变发电机组开停机方式；
4. 调整系统运行方式，包括调整设备停复电计划等；
5. 调整断面限额，设置临时断面；
6. 调整省间联络线计划；
7. 采用需求侧管理措施；
8. 暂停实时电能量市场交易；
9. 电力调度机构认为有效的其他手段。

实时运行过程中机组或用户出现违反系统安全和相关规程规定或明确不具备并网运行技术条件情况时，电力调度机构应对机组、用户行为及时记录并按相关规定进行考核，严重情况可建议能源监管机构、政府部门对相应机组、用户实施强制退出调度运行，由此造成的偏差由机组、用户自行承担。

1. 市场偏差处理机制

实时执行偏差分为机组日内非计划停运和实时发电执行偏差两类。

* 1. 非计划停运

出现以下情况之一时，认定机组非计划停运：

（1）机组在日前现货市场中中标且纳入机组组合，因自身原因发生跳闸，影响运行日（D）的开机运行；

（2）机组在日前现货市场中中标且纳入机组组合，因自身原因未按照日前现货市场中出清结果并网时间或电力调度机构在实时运行中要求的并网时间按时并网，且延迟并网时间超过30分钟。

机组非计划停运按照华中区域“两个细则”相关规定考核。机组发生非计划停运后，下一次开机所产生的启动费用不予补偿。

* 1. 实时发电执行偏差

发电机组的实时发电执行偏差按照华中区域“两个细则”相关规定考核。

1. 特殊情况处理机制
	1. 市场干预

市场干预分为政府干预和市场运营机构干预。

* + 1. 政府干预

现货市场运行过程中发生下列情形之一的，由国家能源局派出机构、省（区、市）价格等有关主管部门根据职责作出市场干预决定，包括临时中止市场运行、中止部分或全部规则的执行、价格管制等措施，并委托市场运营机构实施市场干预：

（1）电力供应严重不足时；

（2）电力市场未按照规则运行和管理时；

（3）电力市场运营规则不适应电力市场交易需要，必须进行重大修改时；

（4）电力市场交易发生恶意串通操纵市场的行为，并严重影响交易结果时；

（5）市场价格达到价格限值且触发管控条件时；

（6）其他认为需要进行市场干预的情形。

* + 1. 市场运营机构干预

现货市场运行过程中出现如下情况时，市场运营机构应按照安全第一的原则采取取消市场出清结果、实施发用电计划管理等措施对市场进行干预，并尽快报告国家能源局派出机构、省（区、市）有关主管部门：

（1）电力系统发生故障导致网络拓扑发生重大变化，或当电网整体、局部发生稳定破坏，严重危及电网安全时；

（2）因重大自然灾害、突发事件等原因导致电网运行安全风险较大时；

（3）电力市场技术支持系统发生重大故障，导致无法按照市场规则进行出清和调度时；

（4）其他认为需要进行市场干预的情形。

* 1. 市场干预期间处理机制

对于恶意申报虚假发电能力预测或中长期交易、长时间超下发计划运行、利用自身特殊能源属性套利等行为，由电力调度机构将相关证据报送湖南能源监管办，并按照市场监管规定予以认定和出具处罚决定。

* + 1. 自然灾害影响期处理机制

干旱、暴雨、冰灾、霜冻、山火等恶劣极端自然灾害时期，为了保障受灾地区的人民生活和重要用户用电，根据灾害影响的范围和程度，可采取开机、停机、临时安排输变电设备停运、临时中止输变电检修恢复送电等措施。

* + 1. 系统出清异常处理机制

电力现货市场技术支持系统、自动发电控制等调度运行技术支持系统、自动化系统、数据通信系统等运行异常影响市场正常运行或电网安全稳定时，电力调度机构可采取必要手段进行市场干预。

紧急情况下，对电力调度机构干预时段和干预机组，需要做好相关记录，在电力市场结算过程中予以特殊处理，处理方式为火电机组及新能源场站的节点电价调整为市场干预前期出力所在容量段的报价，独立储能电站按照调整后的充放电曲线进行收益计算，并按照《湖南省电力现货市场结算实施细则》进行补偿。

当湖南电力现货市场技术支持系统运行异常导致发布的市场出清结果出现差错时，需重新按照原有边界条件重新进行出清计算，得到校正之后的出清结果，并及时向市场成员发布。若重新计算校正结果后，出清结果尚未执行，则按校正之后的结果执行。若重新计算校正结果后，出清结果已经执行，但市场未正式结算，则按校正之后的结果结算。若重新计算校正结果后，市场已经正式结算，则按照《湖南省电力现货市场结算实施细则》中退补管理的相关原则进行电费的追退补。

10.2.3电力供不应求时段（未启动市场中止时）处理机制

在日前电能量市场、实时电能量市场组织环节，当预测部分时段存在电力供不应求情况且未达到启动市场中止的条件时，电力调度机构可按照需求响应优先、有序用电保底的原则采取需求侧控制措施，并按照削减电力缺口后的系统负荷曲线进行现货电能量市场出清计算。

* 1. 市场中止

当触发市场干预条件，且市场中止之外的措施不足以将市场恢复到正常运行状态，由国家能源局派出机构、省（区、市）有关主管部门做出市场中止决定，并委托市场运营机构实施。市场运营机构应立即发布市场中止声明。突发情况时，市场运营机构可按规定进行市场干预，并做好相关记录，事后由国家能源局派出机构、省（区、市）有关主管部门做出是否中止市场的决定并发布。

当出现上述情况导致市场中止且在7天（含7天）内可恢复正常运行时，采用如下的处理措施：

（1）日前现货市场中止时，当日不开展日前现货市场出清，运行日（D）实时现货市场同时中止。电力调度机构在当前机组开机组合的基础上，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，综合考虑运行日（D）系统负荷预测、机组启停机计划、省间联络线计划等边界条件，编制下达运行日（D）的日前发电调度计划。在市场中止对应的结算时段，以中长期合约的价格作为结算价格。

（2）实时现货市场中止时，相应时段内不开展实时现货市场出清，电力调度机构在当前机组开机组合的基础上，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，基于最新的电网运行状态与超短期负荷预测信息，对发电机组的实时发电计划进行调整。在市场中止对应的结算时段，以日前现货市场中相同时段的价格作为实时现货市场价格。

若市场中止超过7天无法恢复时，市场中止后，采取如下的处理措施：

（1）电力调度机构以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，综合考虑运行日（D）负荷预测、省间联络线计划等边界条件，编制下达运行日（D）的日前发电调度计划，运行日（D）电力调度机构在当前机组开机组合的基础上，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，基于最新的电网运行状态与超短期负荷预测信息，对发电机组的实时发电计划进行调整。

（2）电力交易机构参照非现货模式下的交易结算原则，对实际发电、用电进行结算。

当异常情况解除，现货市场具备恢复运行条件时，市场运营机构报省发展改革委、省能源局及湖南能源监管办同意后，恢复现货市场正常运行。

1. 免责条款

当出现自然灾害、重大电源或电网故障、电网安全约束等不可抗力时，电网企业为保障电网安全运行及电力有序供应而采取相关措施，导致经营主体所承担的风险，市场运营机构及电网企业不承担责任。

由于通信系统繁忙、现货市场技术支持系统故障、数据采集与监视控制系统故障等原因导致调度指令传达出现延迟、中断或数据错误，或电力调度机构无法按规则执行电力现货市场出清结果，由此造成的市场风险，市场运营机构及电网企业不承担责任。

由于黑客攻击、病毒破坏、非法登录等风险，给经营主体造成的损失，市场运营机构及电网企业不承担责任。

由于其他非人为主观因素给经营主体造成的损失，市场运营机构及电网企业不承担责任。

由于国家有关法律、法规、规章、政策、规则的改变、紧急措施的出台等导致经营主体所承担的风险，市场运营机构及电网企业不承担责任。